东莞迎宾馆桃源路灯杆智慧屏幕、路灯更换及灯光改造项目

项目编号：GYBG-TY-01-01-017(2025)

竞争性谈判文件

采购人：东莞迎宾馆酒店有限公司（盖单位章）

采购代理机构：中天项目咨询（东莞）有限公司（盖单位章）

2025年12月

目 录

第一章  竞争性谈判公告	4

第二章 竞争性谈判响应须知	7

竞争性谈判响应须知前附表	7

1. 总则	12

2. 竞争性谈判文件	14

3. 响应文件	15

4. 竞争性谈判	17

5. 公开唱标	18

6. 评审	18

7. 成交	19

8.合同签订	20

9.采购代理服务费	21

10. 纪律和监督	21

11. 需要补充的其他内容	21

第三章 评审办法	22

一、评审办法前附表	22

1．评审方法	22

2．评审标准	22

3．评审程序	23

第四章 用户需求书/技术规范书	26

第五章 合同条款格式	35

第六章 响应文件格式	49

目    录	51

一、竞争性谈判响应函	52

二、联合体协议书（如有）	53

三、法定代表人身份证明	54

四、法定代表人授权委托书	55

五、项目方案	56

六、项目管理机构	57

七、实质性条款偏离表	59

八、商务条款偏离表	60

九、技术条款偏离表	61

十、承诺函	62

十一、资格审查资料	63

十二、不可撤销履约保函	64

十三、其他需要补充的资料	65

经 济 响  应  文  件	66

一、报价一览表	67

二、分项报价表	68

第三部分  唱标信封（单独密封）	71

第一章  竞争性谈判公告

东莞迎宾馆桃源路灯杆智慧屏幕、路灯更换及灯光改造项目竞争性谈判公告

东莞迎宾馆桃源路灯杆智慧屏幕、路灯更换及灯光改造项目采购人为东莞迎宾馆酒店有限公司，采购代理机构为中天项目咨询（东莞）有限公司，已具备竞争性谈判条件，现进行公开竞争性谈判。

一、 项目名称及采购内容

  - 项目名称：东莞迎宾馆桃源路灯杆智慧屏幕、路灯更换及灯光改造项目；

  - 采购范围：详见谈判文件《用户需求书》；

  - 项目地点：东莞迎宾馆；

  - 完工期：自中标通知书发出之日起15日内完成供货、安装及调试。（具体时间节点以采购人书面通知为准）；

  - 预算金额：1,595,000.00元；

  - 最高限价：1,595,000.00元；

  - 标包划分：本项目不划分标包。

二、 响应人资格要求

  - 响应人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】

  - 业绩要求：具备路灯杆智慧屏（或智慧灯杆）供货及安装类项目经验，要求2022年1月1日起至今，完成至少3个合同金额大于等于105万元路灯杆智慧屏（或智慧灯杆）供货及安装类业绩。【按合同签订时间为准，须提供合同关键页复印件（包含但不限于合同首页、合同金额页、合同签字页等）、该合同期内任意一期发票复印件，并加盖公章】

  - 响应人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的采购活动。

  - 响应人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。【提供书面声明】

  - 响应人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单。【以响应截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，响应人需提供相关证明资料】

  - 未被列入东实集团及下属企业相关领域黑名单。【以东莞实业投资控股集团有限公司发文（东实通〔2021〕44号）、（东实通〔2021〕98号）、（东实通〔2022〕75号）、（东实通〔2023〕37号）、（东实通〔2024〕163号）、（东实通〔2024〕195号）、（东实通〔2025〕157号）为准，如有最新发文通知，按最新文件执行。】

  - 本项目（不接受）联合体响应。

三、 竞争性谈判文件的获取

3.1竞争性谈判文件获取时间：2025年12月07日至2025年12 月10日。

3.2竞争性谈判文件获取地点：/。

3.3竞争性谈判文件获取方式：东莞实业投资控股集团有限公司网站（http://www.dgsy.com.cn/）—招标采购栏目不记名免费下载。

四、 响应文件的递交

4.1响应文件递交的截止时间为2025年12月11日10时30分，递交地点为广东省东莞市南城街道鸿福路102号汇成大厦1栋406室。

4.2出现以下情形时，采购人/采购代理机构不予接收响应文件：

4.2.1逾期送达或者未送达指定地点的；

4.2.2未按竞争性谈判文件要求密封的。

五、 发布公告的媒介

1.1竞争性谈判公告发布媒介：本次公告在东莞实业投资控股集团有限公司网站（网址：http://www.dgsy.com.cn/）、中天项目咨询（东莞）有限公司网站（http://www.ztxmzx.com/）上发布。

1.2 成交候选人公示发布媒介：东莞实业投资控股集团有限公司-招标采购栏目（http://www.dgsy.com.cn/）。

六、 竞争性谈判保证金

6.1.竞争性谈判保证金金额：31500.00元。

6.2.竞争性谈判保证金缴纳方式：银行转账或电汇。

七、 联系方式

采购人名称：东莞迎宾馆酒店有限公司

采购人联系人：黄工

采购人地址：东莞市桃源路1号

采购人联系电话：0769-38883999

采购代理机构名称：中天项目咨询（东莞）有限公司

采购代理机构地址：广东省东莞市南城街道鸿福路102号汇成大厦1栋406室

采购代理机构联系人：江小姐

采购代理机构联系电话：0769-22086988

采购代理机构邮箱：ztxmzx@126.com

中天项目咨询（东莞）有限公司

日期：2025年12月07日

第二章 竞争性谈判响应须知

竞争性谈判响应须知前附表

本竞争性谈判响应须知前附表是对竞争性谈判响应须知正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.5 | 项目承包方式 | ☑固定总价包干 □固定单价暂定总价包干 □其他， |
| 1.2 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.3.5 | 质量要求 | 达到国家或行业质量检验评定的合格标准 |
| 1.6.3 | 联合体响应 | ■不接受 □接受，联合体响应的，应满足下列要求： 。 |
| 1.12 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织，踏勘现场时间、地点： |
| 2.1.3 | 实质性要求 | 竞争性谈判文件中标识“”的条款，均为实质性条款，任何不满足实质性条款的谈判响应将被否决。 |
| 2.2.1 | 响应人提出澄清要求的截止时间和方式 | 响应人应当在提交响应文件截止时间至少2日前提出澄清要求。 提出澄清要求的方式：书面方式 |
| 2.2.2 | 采购人澄清或修改发布方式 | 采购人发出的澄清或修改内容统一以补充通知文件形式发布在东莞实业投资控股集团有限公司网站（网址：http://www.dgsy.com.cn/）、中天项目咨询（东莞）有限公司网站（http://www.ztxmzx.com/），视为潜在竞争性谈判响应人已获取相关文件。 若潜在竞争性谈判响应人未留意或未及时获取补充通知文件，一切后果由竞争性谈判响应人自行承担。 |
| 3.2.2 | 响应文件响应和编写 | 本条款增加规定： - 1.响应人应对竞争性谈判文件中的《“”号条款响应表》填写实质性条款响应情况。响应人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。 - 2.响应人对竞争性谈判文件中“合同条款”、“用户需求书/技术规范书”作出的负偏离，采购人如不接受，可要求响应人以竞争性谈判文件中的要求为准，如响应人拒绝的，采购人有权取消其成交资格或取消合同，采购人不作任何补偿。 |
| 3.2.4 | 响应文件的盖章 | 本条款增加规定： - 1.响应文件中凡出现响应人单位落款的地方应盖单位公章，如使用依照国家行政部门要求已备案的投标专用章、业务专用章的，应提供所使用印章的合法备案证明（复印件需加盖公章）。 - 2.同时响应文件盖章必须符合以下其中一种： - 1)加盖响应人单位骑缝章； - 2)逐页加盖响应人单位印章。 请按上述要求制作响应文件，否则其谈判响应将被否决。 |
| 3.3 | 报价方式及具体要求 | 本条款增加规定： - 1.本项目采用价税分离的报价方式。 - 2.本项目谈判报价(含税）不得超过最高限价。若谈判报价(含税）超过谈判最高限价的，或谈判小组按竞争性谈判文件的要求对谈判报价(含税）进行修正后的修正价格超过谈判最高限价的，将作否决谈判处理。 - 3.谈判报价应包括所有材料、人工、利润及相关税费等所有费用。 |
| 3.4.1 | 谈判有效期 | 谈判有效期：90天。 |
| 3.5.1 | 谈判保证金金额 | 谈判保证金金额：31500.00元 |
| 3.5.2 | 谈判保证金形式 | 1.谈判保证金的形式：银行转账或电汇。 2.响应文件中须提供谈判保证金缴纳凭证复印件。唱标同时将公开展示谈判保证金凭证。 3.谈判保证金有效期与谈判有效期一致。 4.提交谈判保证金帐户信息： 开户名：东莞迎宾馆酒店有限公司 开户银行：东莞银行东莞分行营业部 账号：540008801001488 |
| 3.6.1 | 响应文件份数 | 正本1份、副本2份，唱标信封1份。 |
| 3.6.6 | 响应文件的密封和标记要求 | 本条款增加规定： 1）商务技术响应文件、经济响应文件应分别装订，密封后，加贴封条，在封口处加盖骑缝章或者由响应人的法定代表人或其委托代理人签字。 2）商务技术竞争性谈判响应文件里不能含有任何有关谈判报价信息。 3）响应文件外层包封上应写明的内容如下： 采购人名称：东莞迎宾馆酒店有限公司 采购代理机构名称：中天项目咨询（东莞）有限公司 递交响应文件地址：广东省东莞市南城街道鸿福路102号汇成大厦1栋406室 东莞迎宾馆桃源路灯杆智慧屏幕、路灯更换及灯光改造项目响应文件 响应人名称： 联系人： 联系方式： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.1.1 | 响应文件递交截止时间 | 详见竞争性谈判公告 |
| 4.1.2 | 响应文件递交地点 | 详见竞争性谈判公告 |
| 4.1.4 | 响应文件退还 | 不退还 |
| 5.1 | 唱标时间和地点 | 同响应文件递交截止时间和地点 |
| 6.1.1 | 谈判小组组成人数 | 3人以上单数 |
| 6.3 | 评审方法 | 最低评标价法 |
| 6.4 | 推荐成交候选人原则 | 本项目推荐3名成交候选单位。竞争性谈判以响应人最后一轮谈判的报价及承诺作为谈判小组向采购人推荐成交候选人的依据，谈判小组应当根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则按顺序排列推荐成交侯选人。如最低投标报价相同，由谈判小组按技术指标优劣顺序排列。如果无法进行合理排序，则采用现场随机抽签方式确定。 |
| 7.1 | 成交候选人公示媒介 | 东莞实业投资控股集团有限公司网站（网址：http://www.dgsy.com.cn/） |
| 7.3.1 | 成交人确定 | □谈判小组直接确定成交人，成交人数量： 人 ■采购人确定成交人，成交人数量：1人 |
| 7.3.2 | 成交原则 | 采购人根据谈判小组推荐的成交候选人名单排序依次确定成交人。 |
| 8.1.1 | 履约担保金额、缴纳方式及要求 | 1.履约担保金额：合同金额的10% 2.履约担保方式：（银行转账/银行保函） 3.响应人在合同签订前提交履约担保，履约担保金额不超过成交合同金额的10%，如果成交人提交的履约保函的有效期先于合同要求的履约保函有效期到达，成交人应在原提交的履约保函有效期满前15天，无条件办理保函延期手续。否则，视为成交人违约，采购人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金帐户。 4.履约担保期限从合同签订之日起至项目完工验收合格并结算完毕后，经双方签字30天内保持有效。 5.履约担保要求： （1）履约保函。如果响应人的履约担保是以银行保函形式提供的，则该银行保函应： ①保函应由银行支行或以上银行机构开具。 ②保函的格式参考竞争性谈判文件中提供的无条件不可撤销履约保函格式，保函担保期内若项目未能按期竣工，保函必须延期，办理延期手续时在银行方面所产生费用由报价人负责。 ③履约保函必须打印，手写、涂改无效。 （2）履约保证金。可采用银行转账方式提交，但不可以采用现金方式提交。响应人必须保证履约保证金以响应人名称在签订合同前提交至采购人指定账户。 （3）若成交人不能按本竞争性谈判文件的规定提交履约保证金的，采购人将有权取消成交人的成交资格（采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购），谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失如果超过谈判保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 （4）为取得履约担保所需的费用，由成交人承担；若工期延误，履约担保时间延长，延长费用由成交人承担。 （5）若成交人在合同履行过程中出现项目质量事故、工期拖延、欠付工人工资、欠付材料款等情况，采购人在经核查属实后，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户；成交人造成采购人损失的，采购人有权立即没收其履约担保，若造成损失超过履约担保的，还应当对超过部分予以赔偿。 （6）下列任何情况发生时，采购人有权行使享有的担保权利： ①成交人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的； ②成交人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益。 （7）在整个项目验收合格后，成交人向采购人提交退回履约担保的申请，采购人办理履约担保退还手续。 |
| 9 | 采购代理服务费 | ■由采购人支付 □由成交人支付，具体如下： 采购代理服务费的金额：按照合同金额进行计算。 |
| 10 | 用户需求书“★”号条款汇总 | 主要商务要求中其他： |
|  |  | ★1.本项目采用总价包干承包模式，报价须包含完成本项目范围内的用户需求书、合同的所有内容，如货物、构配件及原材料的购置、安全防护措施费、规费、利润、运输、保险、检测试验、货物二次深化设计供货、安装调试等各项费用,以及办理各种报装、验收及其它各种手续、质保期售后服务、全额含税增值税专用发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。用户需求书、合同中任何未列入《分项报价表》的清单明细内容，应视为总价包干的范围，结算不再另行增加费用。《分项报价表》如未完成的清单明细内容，结算时相应扣减。 |
|  |  | ★4、质保期，质保期自设备产品经采购人验收合格并交付采购人使用之日起整体质保三年。若后续迎宾馆将项目交给其他方管理时，中标人应向第三方履行质保责任，中标人对此无异议。 |
|  |  | ★6、响应人应承诺：响应人派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质如：具备国家相关部门核发的《特种作业操作证》（作业类别：高处作业；操作项目：高处安装、维护、拆除作业）、《特种作业操作证》（作业类别：电工作业；操作项目：低压电工作业）且在有效期内）和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求。（响应文件须提供承诺函，并加盖响应人公章。） |
| 注：本表关于要采购项目的具体资料，是对响应人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。不满足谈判文件中 “★”条款的响应文件将作无效响应处理。 |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1本项目根据东实集团及采购人相关招标采购管理规定执行，本项目已具备竞争性谈判条件，现对本项目进行竞争性谈判。

1.1.2 本项目采购人：见竞争性谈判公告或竞争性谈判响应须知前附表。

1.1.3 本项目名称：见竞争性谈判公告或竞争性谈判响应须知前附表。

1.1.4 本项目地点：见竞争性谈判公告或竞争性谈判响应须知前附表。

1.1.5本项目承包方式：见竞争性谈判公告或竞争性谈判响应须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

本项目资金已落实，资金来源见竞争性谈判公告或竞争性谈判响应须知前附表。

1.3 竞争性谈判范围、服务时间和质量要求

1.3.1 本次竞争性谈判范围：见竞争性谈判公告或竞争性谈判响应须知前附表。

1.3.2 本项目的服务时间：见竞争性谈判公告或竞争性谈判响应须知前附表。

1.3.4 本项目的标包划分情况：见竞争性谈判公告或竞争性谈判响应须知前附表。

1.3.5本项目的质量要求：见竞争性谈判公告或竞争性谈判响应须知前附表。

1.4 竞争性谈判方式

公开竞争性谈判：是指采购人以竞争性谈判公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织竞争性谈判。

1.5 竞争性谈判组织形式

本次竞争性谈判由采购人自行组织或委托采购代理机构的方式进行，竞争性谈判组织形式、代理机构名称及联系方式见第一章 “竞争性谈判公告”。

1.6响应人资格要求

1.6.1响应人应具备承担本项目服务的资格要求：见竞争性谈判公告或竞争性谈判响应须知前附表。

1.6.2本项目采用资格后审的审查方式。

1.6.3本须知前附表规定接受联合体响应的，除本须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞争性谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中响应；

（3）联合体牵头人须在响应文件上按要求加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章），无需联合体共同加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章）；

（4）本须知前附表规定的其他要求。

1.7 响应人不得存在的情形

1.7.1 响应人不得存在下列情形之一，否则采购人有权取消其参与响应资格或成交资格：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大质量或安全问题的；

（6）法律法规规定的其他情形；

（7）竞争性谈判文件规定的其他情形：见竞争性谈判公告或竞争性谈判响应须知前附表。

1.7.2 响应人在竞争性谈判活动中有下列行为之一的，应视情节轻重，暂停或取消其参与采购人及东实集团旗下采购项目的资格：

（1）响应人之间相互串通、或与采购人、代理机构、谈判小组成员串通谈判，损害采购人或者其他响应人的合法权益的；

（2）向采购人、代理机构、评审委会成员或其他相关工作人员行贿的；

（3）以他人名义谈判或以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

（4）成交人私自将成交项目转让给他人的，将成交项目肢解后分别转让给他人的；

（5）成交人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性谈判文件要求提交履约担保的；

（6）响应人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的；

（7）相关工作人员应当回避而不回避的；

（8）其他违法违规的行为。

1.7.3有下列情形之一的，视为响应人串通谈判，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装；

（6）不同响应人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.7.4使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书响应的，属于以他人名义谈判，其响应无效：

1.7.5有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为，其响应无效：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

1.7.6响应人相关工作人员与采购人或采购代理机构有以下利害关系之一的，应当回避：

（一）是其主要负责人的近亲属的；

（二）竞争性谈判活动前3年内与其存在劳动关系，担任其董事、监事，是其控股股东或实际控制人，或存在其他经济利益关系，可能影响竞争性谈判活动公平公正的；

（三）其他可能影响竞争性谈判活动公平、公正进行的关系。

1.8 费用承担

响应人准备和参加竞争性谈判活动发生的费用自理。

1.9 保密

参与竞争性谈判活动的各方应对竞争性谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.10 语言文字

除专用术语外，与竞争性谈判有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.11 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.12 踏勘现场

1.12.1 竞争性谈判响应须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按竞争性谈判响应须知前附表规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场。

1.12.2 响应人踏勘现场发生的费用自理。

1.12.3 除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.12.4 采购人在踏勘现场中介绍的实施地点和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

2. 竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件的组成

2.1.1 本竞争性谈判文件一般由以下部分组成：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 竞争性谈判响应须知

第三章 评审办法

第四章 用户需求书(服务类/货物类)；技术规范书、工程量清单、图纸（施工类）；

第五章 合同模板

第六章 响应文件格式

采购人另有要求的，见竞争性谈判响应须知前附表。

根据本章第2.2款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.1.2竞争性谈判文件对同一内容的表述应当一致。第一章 “竞争性谈判公告”与竞争性谈判文件在同一内容的表述上有矛盾或冲突时，以第一章 “竞争性谈判公告”为准；竞争性谈判响应须知前附表与正文在同一内容的表述上有矛盾或冲突时，以竞争性谈判响应须知前附表为准。

2.1.3竞争性谈判文件中标识“”的条款，均为实质性条款，任何不满足实质性条款的谈判将被否决；对于非实质性要求和条件，偏离应当符合竞争性谈判文件规定的偏离范围和幅度。

2.2 竞争性谈判文件的澄清和修改

2.2.1响应人对竞争性谈判文件有任何疑问的，应当按照竞争性谈判响应须知前附表规定的时间和方式，向采购人提出澄清要求。

2.2.2无论是采购人根据需要主动对竞争性谈判文件进行必要的澄清，或是根据响应人的要求对竞争性谈判文件做出澄清，采购人都应当按照竞争性谈判响应须知前附表规定的时间和方式，将澄清或修改内容发给所有潜在竞争性谈判响应人，但不指明问题的来源。

2.2.3如澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在递交响应文件截止时间至少3日前发出，不足3日的，采购人应相应顺延递交响应文件的截止时间。

2.2.4所有关于竞争性谈判文件的澄清和修改均作为竞争性谈判文件的补充部分。当竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2.5响应人对采购人提供的竞争性谈判文件所作出的推论、解释和结论，采购人概不负责；响应人由于对竞争性谈判文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由响应人自行负责。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

响应人应当按照竞争性谈判文件的要求编制并提交响应文件。

3.2响应文件的编制

3.2.1响应人应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，响应文件应当对竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应。

3.2.2响应人应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。响应人没有按照竞争性谈判文件要求递交全部资料，或者响应人没有对竞争性谈判文件的所有实质性要求作出全面响应是采购人的风险，并可能导致其竞争性谈判被否决。响应文件响应和编写的具体要求见竞争性谈判响应须知前附表。

3.2.3响应人提交的响应文件以及响应人与采购人就有关竞争性谈判的所有往来函电均应使用中文。响应人提交的证明文件和印刷的文献如使用其他语言的，相应内容应译成中文，在解释响应文件时以中文译本为准。

3.2.4响应文件应当使用不褪色的材料书写或打印，并盖单位公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由响应人的法定代表人或其委托代理人签字确认。响应文件盖章或者签字另有要求的，见竞争性谈判响应须知前附表。

3.3 竞争性谈判报价

3.3.1竞争性谈判报价的具体要求见竞争性谈判响应须知前附表。

3.3.2竞争性谈判货币：人民币。响应文件中如出现其他币种，一律以唱标当天中国人民银行公布的汇率折算为人民币。

3.3.3 采购人设有最高谈判限价的，响应人的竞争性谈判报价不得超过最高限价，否则其谈判将被否决。最高竞争性谈判限价或其计算方法见竞争性谈判响应须知前附表。

3.3.4 采购人不接受响应人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。

3.4 竞争性谈判有效期

3.4.1谈判有效期从递交响应文件截止日起计算，竞争性谈判有效期的具体时间见竞争性谈判响应须知前附表，在此期间，响应人不得要求撤销或修改其响应文件。谈判有效期不满足竞争性谈判文件要求的谈判将被否决。

3.4.2出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有响应人延长竞争性谈判有效期。响应人同意延长的，应相应延长其竞争性谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；响应人拒绝延长的，其响应失效，但响应人有权收回其响应保证金。

3.5 竞争性谈判保证金

3.5.1 采购人要求响应人提交竞争性谈判保证金的，响应人必须在提交响应文件的同时，按照竞争性谈判响应须知前附表的规定提交竞争性谈判保证金。

3.5.2 采购人可以规定竞争性谈判保证金是以现金、支票、银行汇票、中国注册的银行出具的银行保函等方式递交。竞争性谈判保证金的形式见竞争性谈判响应须知前附表。

3.5.3 采购人应当在项目书面合同签订后5日内向成交人和未成交的响应人无息退还竞争性谈判保证金，退还至响应人原转出账户。

3.5.4 有下列情形之一的，竞争性谈判保证金可不予退还：

（1）响应人在规定的竞争性谈判有效期内撤销或修改其响应文件的；

（2）成交人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议的；

（3）响应人有串通竞争性谈判、弄虚作假等行为的；

（4）响应人以他人名义响应、与他人串通响应、以行贿手段谋取成交、弄虚作假等行为。

（5）成交人提交虚假资料或无效资料成交，影响成交结果的。

（7）成交人无正当理由拒绝提交相关证件原件核对的。

（8）成交人将本项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（9）其他规定见竞争性谈判响应须知前附表。

3.5.5 未按要求提交竞争性谈判保证金或提交的竞争性谈判保证金不足的竞争性谈判将被否决。

3.6 响应文件的式样、密封和标记

3.6.1响应人应当编制一份响应文件“正本”和竞争性谈判响应须知前附表所述份数的“副本”，副本为正本复印件。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.6.2每份响应文件的正本、副本及唱标信封应当分别装订，并于封面上明确标明“正本”、“副本”和“唱标信封”字样。正本或副本应按目录顺序要求排列并牢固装订成册。不能有脱页，不能使用活页夹装订。

3.6.3响应文件应当按照竞争性谈判文件规定密封包装，并于封装封面上明确标明“正本”、“副本”和“唱标信封”字样。密封的所有粘接缝隙必须加盖单位章或者由响应人的法定代表人或其委托代理人签字。

3.6.4外层包封应当写明采购人名称和地址、项目名称、采购代理机构编号、并注明唱标时间以前不得开封。还应当写明响应人的名称与地址、联系方式，以便竞争性谈判出现逾期送达时能原封退回。

3.6.5提交响应文件时，采购人应当对符合竞争性谈判文件规定密封和标记的响应文件进行签收。

3.6.6采购人对于响应文件密封、标记另有要求的，见竞争性谈判响应须知前附表。

4. 竞争性谈判

4.1 响应文件的递交

4.1.1响应文件递交截止时间：见竞争性谈判响应须知前附表。

4.1.2 响应人递交响应文件的地点：见竞争性谈判响应须知前附表。

4.1.3采购人/采购代理机构收到响应文件后，向响应人分别进行签收（唱标前不得提前公开已签收的响应人信息）。

4.1.4除竞争性谈判响应须知前附表另有规定外，响应人所递交的响应文件不予退还。

4.1.5出现以下情形时，采购人不予接收响应文件：

（1）逾期送达或者未送达指定地点的；

（2）未按竞争性谈判文件要求密封的。

4.2 响应文件的修改、撤回和撤销

4.2.1 在规定的竞争性谈判截止时间前，响应人可以修改或撤回已递交的响应文件。

4.2.2响应人修改后的响应文件，应当在规定的竞争性谈判截止时间前按竞争性谈判文件的规定编制、密封、标记、提交和送达。

4.2.3 响应人撤回已递交的响应文件，应当书面通知采购人。采购人已收取竞争性谈判保证金的，应当自收到响应人书面撤回通知之日起5日内退还。

4.2.4 响应人在规定的竞争性谈判截止时间后，不得在竞争性谈判有效期内撤销其竞争性谈判，否则采购人有权不退还其竞争性谈判保证金。

5. 公开唱标

5.1 唱标时间和地点

采购人将按照竞争性谈判响应须知前附表规定的时间和地点公开唱标，参加唱标的响应人代表应当签名报到，以证明其出席唱标。

5.2 唱标程序

5.2.1唱标会议由采购人或其委托的采购代理机构组织并主持，响应人代表对响应文件密封性进行检查。

5.2.2 采购人在递交响应文件截止时间前收到的所有响应文件在唱标时都应当当众予以拆封宣读。

5.2.3 唱标时，采购人应当当众宣布参加本次竞争性谈判的响应人个数及响应文件的密封情况，并宣读有效竞争性谈判的“报价一览表”中的内容，“报价一览表”一般包括：唱标时间和地点、响应人名称、价格等唱标内容、唱标过程监督记录、响应人提出的异议以及竞争性谈判文件中规定的其他内容。

5.2.4唱标内容填写在“唱标记录表”中，由唱标人、记录人、采购人代表、监督人、响应人代表签字确认，存档备查。

5.3 唱标异议

响应人对唱标有异议的，应当在唱标现场提出，采购人应当当场作出答复，并制作记录。

6. 评审

6.1 谈判小组

6.1.1评审由依法组建的谈判小组负责，具体人数见竞争性谈判响应须知前附表。

6.1.2评审期间，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审的过程和结果。

6.1.3谈判小组成员名单在成交结果确定前保密。

6.2 评审原则

6.2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2谈判小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3 评审方法

6.3.1 竞争性谈判文件中详细载明评审方法作为本次评审所采用的评审方法。评审方法见竞争性谈判响应须知前附表。

6.3.2 法律、法规允许的其他评审方法。

6.4 推荐成交候选人原则

谈判小组应当根据竞争性谈判文件的规定推荐成交候选人，具体推荐原则见竞争性谈判响应须知前附表。

6.5 评审报告

评审完成后，谈判小组应当及时向采购人提交评审报告和成交候选人名单。

7. 成交

7.1 成交候选人公示

7.1.1进行公开竞争性谈判的项目，评审结果按照采购人内控管理规定确认后，在成交候选人公示发布的媒介公示全部成交候选人，公示期不得少于3日。

7.1.2响应人或者其他利害关系人对项目的评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

7.2资格后审（履约能力审查）

7.2.1采购人有权根据竞争性谈判文件中的要求，对评委会推荐的成交候选人进行资格后审。

7.2.2成交候选人须无条件配合资格后审，否则采购人有权取消中标资格，且谈判保证金可不予退还。

7.2.3资格后审须提供包括但不限于营业执照、税务登记证和在响应文件中提供的资质证明文件、合同等重要证明文件的原件进行核对，综合考察成交人的履约能力。如采购人要求还须提供业绩证明的其他材料,成交候选人须配合提供。如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。

7.2.4如发现响应人以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的，采购人有权取消其成交资格，且谈判保证金可不予退还；给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

7.2.5如果审查通过，采购人将把合同授予该成交人；如果审查没有通过，采购人有权取消其成交资格，且谈判保证金可不予退还，并依次审查下一名成交候选人是否具备履行合同的能力或重新采购。

7.3确定成交人

7.3.1除竞争性谈判响应须知前附表规定谈判小组直接确定成交人外，采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交人，成交人数量见竞争性谈判响应须知前附表。

7.3.2采购人根据谈判小组推荐的成交候选人名单排序依次确定成交人，具体成交原则见竞争性谈判响应须知前附表。

7.3.3在签订合同之前，成交人放弃成交或者不能履行合同的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新竞争性谈判。

7.4 成交通知

7.4.1在成交通知书发出前，成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，成交候选人应当主动告知采购人。

7.4.2成交人确定后，采购人应当自行或委托采购代理机构向成交人发出成交通知书，同时通知未成交人。

7.4.3成交通知书是竞争性谈判档案和合同的组成部分。

7.4.4成交通知书对采购人和成交人具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交人放弃成交的，应当承担法律责任。

8.合同签订

8.1 履约担保

8.1.1在签订合同前，成交人应当按照“竞争性谈判响应须知前附表”中规定的履约担保金额和方式向采购人提交履约担保。

8.1.2 成交人不能按照竞争性谈判文件要求提交履约担保的，视为放弃成交，其竞争性谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失超过竞争性谈判保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

8.2合同签订

8.2.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30日内，根据竞争性谈判文件和成交人的响应文件订立书面合同。采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

8.2.2成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其竞争性谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过竞争性谈判保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

9.采购代理服务费

采购代理服务费限见竞争性谈判响应须知前附表。

10. 纪律和监督

10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通竞争性谈判或者与采购人串通竞争性谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义竞争性谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；响应人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

10.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

10.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

10.5 采购监督小组

10.5.1采购人应当组建采购监督小组对竞争性谈判过程进行监督，及时指出、制止违反程序及纪律的行为，但不得就资格审查或者评标涉及的实质内容发表意见或者参与资格审查委员会、谈判小组的讨论。

10.5.2特殊情况导致开标、评标无法继续进行的、相关人员存在违反程序及纪律的行为被指出后仍拒绝纠正的、发现竞争性谈判活动存在其他违反相关规定行为的，采购监督小组应当及时报告监督部门。

10.5.3采购监督小组可以通过检查、随机抽查、现场监督、网络在线监督等方式对竞争性谈判活动进行监督，竞争性谈判活动各方应当自觉接受监督检查。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞争性谈判响应须知前附表。

第三章 评审办法

## 一、评审办法前附表

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 竞争性谈判文件索引页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人资格要求 | 符合响应人资格要求 |  |
| 2 | 竞争性谈判保证金 | 按竞争性谈判文件的规定提交竞争性谈判保证金的 |  |
| 3 | 响应文件盖章、签署 | 响应文件按竞争性谈判文件要求签署、盖章的 |  |
| 4 | 报价 | 按照竞争性谈判文件的规定进行报价的 |  |
| 5 | “★”符号的条款 | 无负偏离标注“★”符号的条款 |  |
| 6 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |
| 7 | 其他 | 未出现法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。 |  |
| 成交候选人推荐原则 |  | 本项目推荐3名成交候选人。竞争性谈判以响应人最后一轮谈判的报价及承诺作为谈判小组向采购人推荐成交候选人的依据，谈判小组应当根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则按顺序排列推荐成交侯选人。如最低投标报价相同，由谈判小组按技术指标优劣顺序排列。如果无法进行合理排序，则采用现场随机抽签方式确定。 |  |

## 1．评审方法

本次评审采用最低评标价法。竞争性谈判以响应人最后一轮谈判的报价及承诺作为谈判小组向采购人推荐成交候选人的依据，谈判小组应当根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则按顺序排列推荐成交侯选人。根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则按顺序排列推荐成交侯选人。如最低投标报价相同，由谈判小组按技术指标优劣顺序排列。如果无法进行合理排序，则采用现场随机抽签方式确定。

## 2．评审标准

评审标准：见评审办法前附表。

## 3．评审程序

3.1 初步评审

3.1.1谈判小组根据评审办法前附表规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，谈判小组应当否决其竞争性谈判。

3.1.2谈判小组可以要求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字、计算错误的内容做必要的澄清、说明、修正或补充。澄清、说明、修正或补充应当采用书面形式，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质内容。响应文件不响应竞争性谈判文件的实质性要求和条件的，不允许响应人通过澄清等方式使之成为具有响应性的竞争性谈判。

3.1.3谈判小组不得向响应人提出带有暗示性或诱导性的问题或向其明确响应文件中的遗漏和错误，不得接受响应人主动提出的澄清、说明、修正和补充。

3.1.4 响应人有以下情形之一的，谈判小组应当否决其竞争性谈判：

- 响应文件中无法定代表人证明书及其出具的授权委托书的；

- 未按竞争性谈判文件规定加盖公章和签署；

- 响应人提交两份以上不同内容的响应文件，或在一份响应文件中有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，但按竞争性谈判文件规定提交备选竞争性谈判方案的除外；

- 响应人以他人名义竞争性谈判或者响应人经资格审查不符合资格条件的；

- 未按要求提交竞争性谈判保证金或提交的竞争性谈判保证金不足的；

- 竞争性谈判有效期不满足竞争性谈判文件要求的；

- 竞争性谈判报价低于成本价，且响应人不能按谈判小组要求对其报价进行合理说明或提供相关证明材料的；

- 竞争性谈判报价高于竞争性谈判文件设定的最高限价的；

- 响应文件未能对竞争性谈判文件中提出的实质性要求和条件做出实质性响应的；

- 响应人有串通竞争性谈判、弄虚作假、行贿等违法行为的；

- 不按谈判小组要求澄清、说明或补正；

- 竞争性谈判文件明确规定可以否决竞争性谈判的其他情形。

3.1.5评审过程中，谈判小组收到低于成本价竞争性谈判的书面质疑材料、发现响应人的综合报价明显低于其他竞争性谈判报价或者设有标底时明显低于标底，认为竞争性谈判报价可能低于成本的，应当书面要求该响应人作出书面说明并提供相关证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该响应人以低于成本报价竞标，谈判小组应当否决其竞争性谈判。

3.1.6 竞争性谈判报价有算术错误的，谈判小组按照以下原则对竞争性谈判报价进行修正，修正的价格经响应人书面确认后具有约束力。响应人不接受修正价格的，谈判小组应当否决其竞争性谈判。如有补充其他价格修正方式，详见竞争性谈判须知前附表。

(1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 谈判

3.2.1确定谈判顺序

谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判的响应人的谈判顺序。

3.2.2比较与评价

谈判小组对实质性响应文件从商务、技术参数与规格型号、性能与质量、功能或整体方案、售后服务、响应人和制造商资信、相关业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价。

所有谈判小组成员集体与每位实质性响应的响应人分别进行单独谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他响应人的技术资料、价格和其他信息。谈判小组所有成员集中与响应人分别进行一轮或多轮谈判。

3.3最终报价

竞争性谈判报价原则上不少于两轮报价（含唱标报价），谈判小组应要求所有参加最后一轮谈判的供应商在规定的统一截止时间前提交最终密封报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。原则上最后一轮报价应进行公开唱标。

除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购方不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。

响应人最终报价逾时不交的，可视为自动放弃评审资格。

3.4推荐成交候选人

竞争性谈判以响应人最后一轮谈判的报价及承诺作为谈判小组向采购人推荐成交候选人的依据，谈判小组应当根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则按顺序排列推荐成交侯选响应人。如最低投标报价相同，由谈判小组按技术指标优劣顺序排列。如果无法进行合理排序，则采用现场随机抽签方式确定。（若出现次低报价相同影响评审结果的，同样按上述程序执行。）

谈判小组推荐非报价最低的谈判响应人为成交响应人的，须附书面报告说明理由且由谈判小组全体成员签字确认。

在推荐确定成交候选人之前，谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。否则，谈判小组可以取消该响应人的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选人递补，以此类推。

3.5编写评审报告

竞争性谈判工作结束后，谈判小组根据全体成员签字的原始记录和结果编写评审报告。评审报告内容主要包括：(1)项目基本情况；(2)竞争性谈判过程介绍；(3)谈判小组构成；(4)谈判评审情况说明（包括详细评审评分、无效响应人名单及原因）；(5)响应人最终报价情况；(6)推荐成交候选人建议等。

第四章 用户需求书/技术规范书

一、项目概况：

本项目桃源路道路等级为等外道路，设计速度 15km/h，本次改造范围约2.3km，主要改造内容为照明改造，路灯部分：负责供货清单中路灯部分所有产品的供货，并确保产品符合本合同约定的质量要求及技术标准；灯杆屏部分及配套设备：负责供货清单中灯杆屏部分及所有配套设备的供货、运输、检测、安装、调试、试运行、竣工验收、培训、技术服务和保修等全部工作。

二、主要商务要求

| 完工期 | 自中标通知书发出之日起15日内完成供货、安装及调试。（具体时间节点以采购人书面通知为准） |
| --- | --- |
| 付款方式 | 1、合同签订后，成交响应人向采购人提供合法等额的增值税专用发票和其他请款资料经采购人确认无误后，采购人向成交响应人支付合同总金额的10%作为定金。 2、成交响应人完成本合同约定的全部内容并经采购人验收合格，且成交响应人提交结算资料经双方确认签字，并且乙方提交完整的请款资料及合法的增值税专用发票后，采购人支付至结算价款的97%； 3、质保期结束并提交完整的请款资料及合法的增值税专用发票后，如未发生质保金扣除事项的，采购人支付结算价款剩余的3%，如发生质保金扣除事项的，由双方核算处理。 4、按照现行税收政策规定，每次付款前，成交响应人必须提供合法有效、与本合同总价款条款中增值税税率一致的增值税专用发票给采购人，否则采购人有权拒绝付款且不构成违约；在采购人除支付质保金外的最后一期款项前，成交响应人须连同当期支付款项发票和质保金发票一并提交给采购人；若后续出现质保问题，按照质保责任和条款，部分或全部扣除质保金的，不退还相应金额的发票。若合同执行期间，遇国家税务政策调整所引起的合同价格变化，按照不含税价格调整结算价格。如因成交响应人未及时提供发票导致采购人未能按照约定支付款项的，采购人不承担逾期支付的责任。 |
| 验收要求 | 1、验收阶段：货物的验收分为到货验收、安装验收与调试验收三个阶段。成交响应人应向采购人提供完整的使用说明书、验收标准手册、合格证书及报告书等资料。 2、到货验收：货物运抵合同约定交货地点后3日内，由采购人与成交响应人代表共同进行。双方应对货物的外包装、型号、品牌、产地、数量及随货资料进行清点与外观检查，并作记录。此验收仅为货物接收的初步确认，不视为对货物内在质量、性能的认可。 3、安装验收：货物安装完毕后，由采购人与成交响应人代表共同进行。采购人将依据合同、谈判文件及相关国家法律法规、规范标准，对安装完毕的货物的规格型号、安装质量、完整性及技术资料进行全面检验，并作详细记录。 4、问题处理：在到货验收或安装验收中，如发现货物存在短缺、损坏、品牌型号不符、质量瑕疵或资料不全等问题，应作详细书面记录。采购人有权拒绝接收问题货物，或要求成交响应人在采购人规定的合理期限内无条件进行调换、补齐或修理。由此产生的一切费用（包括但不限于制造、运输、保险、人工等）及时间延误风险均由成交响应人承担。调换、补齐或修理工作所占用的时间，计入合同约定的交货周期。 5、调试验收：货物完成安装并调试合格后，进入调试验收阶段。成交响应人应配合采购人对设备性能、技术指标、运行状况进行最终检验与测试。调试过程中的所有检验、测试记录及结果，均须符合合同、谈判文件及相关国家法律法规、规范标准的要求（当标准不一致时，以最高标准为准）。 6、验收合格：货物全部通过调试验收，且成交响应人移交所有合同约定的技术资料、文档后，采购人向成交响应人出具书面的《最终验收合格报告》。 7、逾期责任：因成交响应人原因导致的修理、更换或重新调试时间，应以不影响采购人正常生产或使用为限，否则视为成交响应人逾期交货，并承担相应违约责任。 8、质量保证：采购人依据本合同条款进行的各项验收，是付款及质量保证期起算的依据，但并非对货物质量的最终免责任认定。货物验收合格后，在质量保证期内，成交响应人仍须按合同约定承担产品质量保证责任。 9、风险转移：在采购人出具《最终验收合格报告》之前，货物的一切风险（包括但不限于毁损、灭失、性能缺陷等）及所有权仍由成交响应人承担。若因前述风险导致货物无法通过验收，采购人有权要求成交响应人更换、退货或采取其他补救措施。 10、争议处理：在任一验收阶段，如双方对检验结果或记录发生争议且无法协商一致时，任何一方均可提议委托货物交付地具备相应资质的权威第三方检测机构进行鉴定。鉴定结果对双方均具有约束力，鉴定费用由责任方承担。 |
| 其他 | ★1、本项目采用总价包干承包模式，报价须包含完成本项目范围内的用户需求书、合同的所有内容，如货物、构配件及原材料的购置、安全防护措施费、规费、利润、运输、保险、检测试验、货物二次深化设计供货、安装调试等各项费用,以及办理各种报装、验收及其它各种手续、质保期售后服务、全额含税增值税专用发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。用户需求书、合同中任何未列入《分项报价表》的清单明细内容，应视为总价包干的范围，结算不再另行增加费用。《分项报价表》如未完成的清单明细内容，结算时相应扣减。 2、响应报价应以人民币为结算单位（含税），依照采购人提供的方案，以用户需求书内的设备包货物及配件，人工及工作中所需的材料费、设备维修费用、包安全、包文明施工，包税收的方式进行报价，按本次采购范围总价包干，详见本用户需求书采购清单。 3、合同条款，投标人实质响应合同各项条款。 ★4、质保期，质保期自设备产品经采购人验收合格并交付采购人使用之日起整体质保三年。若后续迎宾馆将项目交给其他方管理时，中标人应向第三方履行质保责任，中标人对此无异议。 5、其他要求，响应人应充分结合本谈判文件上下文了解项目用户需求、谈判文件未尽事宜，将在合同签订或项目执行过程中双方协商确定，供应商须无条件满足采购单位的合理要求。 ★6、响应人应承诺：响应人派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质如：具备国家相关部门核发的《特种作业操作证》（作业类别：高处作业；操作项目：高处安装、维护、拆除作业）、《特种作业操作证》（作业类别：电工作业；操作项目：低压电工作业）且在有效期内）和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求。（响应文件须提供承诺函，并加盖响应人公章。） |

三、技术标准与要求

一）供货清单

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路灯部分（不含安装） |  |  |  |  |
| 1 | 8米多功能路灯杆 | 1.灯杆材质：Q235优质焊管。 2.高度：8米 3.规格：80mmx160mmx3.75mm，预留灯杆屏安装接口（螺纹孔/法兰盘），接口位置误差≤±2mm。 4.抗风等级：≥10级 5.防腐等级：钢材采用热镀锌+静电喷塑处理，镀锌层厚度≥86μm，喷塑层厚度≥60μm。 | 杆 | 122 |
| 2 | 50WLED灯具 | 功率：50W 输入电压：AC100~277 50/60Hz 输出电压（V)：DC48 光效：150±5Lm/W 光通量：7500±300Lm 功率因素：＞0.95 色温：3700K 显色指数:≥70 使用寿命:＞50000H 外壳材质:ADC12 防护等级：IP66 | 套 | 122 |
| 3 | 单灯控制器 | 1.通信方式：采用Cat.1物联网通信。 2.供电电压：85-305VAC，频率：47~63Hz，静态功耗：≤1.5W 3.防雷浪涌保护：≥4kV 4.工作温度：-40～+80℃ 5.防水等级：IP66。 6.可根据需要设置的定时开关灯、天文时间开关灯等开关灯控制策略，同时支持光照传感联动控 | 个 | 122 |
| 灯杆屏部分及配套设备（含供货，施工，安装，调试） |  |  |  |  |
| 1 | 灯杆屏配电箱 | - 1.材质：304不锈钢箱体600*250*800 - 2.钢材厚度：钢材厚度1.5mm - 3.断路器品牌：ABB - 4.电箱控制方式：时控+交流接触器 | 台 | 1 |
| 2 | 灯杆屏 | 1.显示间距：≤3.2mm 2.整机显示尺寸 ：≥600*1200mm，单面显示； 3.整机分辨率：≥192*384dot 4.亮度：≥7500CD/㎡，亮度可调。 5.主屏材质：轻量化压铸镁铝合金材质，整机压铸一体成型； 6.防护等级：IP65； 7.产品通过CCC测试； 8.刷新频率：≥7680HZ； 9.工作温度：-45℃ ~ +85℃。10%~90%，无凝结 10.输入电源 ：AC 220± 10 %，47~63Hz； 11.最大功耗：≤500W 重量 ：≤28kg； 12.通信接口：WiFi/以太网双网口集群控制 13.音频模块：2*52W内置防水音响 14.散热系统：温控智能散热风扇； 15.具备监测屏幕因为遮挡、 光照、 光感等原因导致的幕亮度变化功能，具备远程断电、 远程开关屏幕功能，远程发布节目功能 16.产品无蓝光危害风险 17.产品平均无故障时间可达20000小时以上 18.产品抗风压性能合格 19.产品符合节能产品，睡眠模式功率密度符合CQC 3158-2016 LED 显示单元节能认证技术规范要求 20.环境可靠性能合格：防静电性能（满足GB/T-17618-2015要求）、抗电磁干扰（满足CLASS A级要求）、防腐蚀性能合格、防盐雾性能（满足防盐雾10级要求）、UV紫外线测试合格等， 21.屏幕具备短路保护、除潮湿功能、可自动+手动调节亮度，0-255级可调节，远程开关机，远程一键断电，远程发布节目等功能； 22.产品防雷性能符合GB/T17618-2015标准，达到A级 ★23.安全指标:漏电保护、防雷保护,短路保护等，屏幕系统通过“二级或以上等保”认证。 | 套 | 64 |
| 3 | 手孔井 | 1.材料品种:砖砌电缆井 2.规格尺寸:净空500*500*800mm 3.做法:详见电缆井大样图 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 33 |
| 4 | 电缆 | ★YJY-0.6/1KV-5*16 | 米 | 2050 |
| 5 | 电缆 | ★RVV-3*2.5 | 米 | 530 |
| 6 | 光纤 | 96芯单模光纤 | 米 | 5000 |
| 7 | 工业级网管型4光24电 | A5-424GST4-M-SFP | 台 | 3 |
| 8 | 工业级光模块 | 单模双纤 LC | 支 | 64 |
| 9 | 光纤熔纤箱（96芯LC配线架） | 96芯LC配线架 | 个 | 2 |
| 10 | 0.6*0.6*1.8米网络机柜 | 0.6*0.6*1.8米 | 台 | 1 |
| 11 | 控制服务器（含显示器键鼠） | T4900K I5-10400 8G1T+256G +23.8 | 台 | 1 |
| 12 | 广播话筒控制器 | 广播型 | 台 | 1 |
| 13 | 工业级千兆1光2电 | A6-212G-SC20 | 台 | 64 |
| 14 | 软件 | 灯杆屏使用软件（永久使用权和技术支持服务） | 套 | 1 |

四、项目范围

1. 路灯部分：中标人负责供货清单中路灯部分所有产品的供货，并确保产品符合本合同约定的质量要求及技术标准。路灯的现场安装、后续管养维护工作由采购人另行指定的第三方负责，中标人需为此提供必要的技术协助与支持。

2.灯杆屏部分及配套设备：中标人负责供货清单中灯杆屏部分及所有配套设备的供货、运输、检测、安装、调试、试运行、竣工验收、培训、技术服务和保修等全部工作。

五、质量要求和技术标准

1.成交响应人提供的货物（或者设备）必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准以及合同约定标准。所有安装成品及原辅材料质量应满足相应的国家、地方或行业产品质量标准要求。

2.成交响应人提供的货物（或者设备）必须是货物（或者设备）原厂商全新完整的原装产品（包括零部件、配件等），并出示相关原厂商证明书，货物（或者设备）表面和内部均无瑕疵。

3.成交响应人应保证合同设备符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准及谈判文件的要求。

4.成交响应人所供货物应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5.成交响应人所供货物必须是全新的，所有设备和材料运输到达项目现场时的包装必须是原厂完整的，由采购人签收后方可拆包安装。

6.所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。

7.货物的规格、型号参数必须和清单要求一致。

六、安装要求

1.安装施工过程中必须采取足够的安全措施，确保施工的安全，并自行负责相关安全责任。

2.交货安装位置为东莞市内采购方指定地点，由此产生的运费、施工费等所需费用由成交响应人承担，报价应包含一切与项目工作相关的费用。成交响应人应对安装现场进行清理，保证不对安装周围场地环境造成任何不良影响，产生相关清理费用的，由成交响应人自行承担。

3.成交响应人在安装过程中，如需对场地作局部破损，必须在施工前取得采购人的书面同意，并承诺负责恢复原状，采购人不另行支付任何费用。

4.安装或维修现场应设置明显标志，放置警示标志文明用语提示，尽量减少对交通的影响，并采取围档等有效的安全防护措施。

5.作业人员须持证上岗，穿戴具有发光功能的安全工作服和安全帽，配备必要的防坠落、防触电设备，作业完毕及时整理现场卫生。

6.避开交通高峰期作业，影响交通及行人时应由专人疏导交通。

7.提倡采用先进的机械、技术、提高工作效率，缩短安装时间。

8.安装作业用料、机械、工具应摆放整齐，临时设施设置规范合理。

9.安装维修应当严格遵守安全规程，作业现场必须设安全监护人。

10.成交响应人应与采购人在横穿管施工前落实好箱变的具体位置和电源的具体接入点。

11.电缆敷设时不经同意不允许开断施工，电缆对接及终端应采用电缆附件加热缩绝缘工艺。

12.本项目实施所用器具和材料均应有出厂合格证明，必要时可增加工地现场的抽样实测。

13.未尽事宜应严格按照国家现行有关规程、规范执行。

14.成交响应人提供的灯具灯饰须符合谈判文件要求，如实施过程中发现成交响应人提供的灯具灯饰有损坏、破漆等现象，采购人有权不进行验收并要求成交响应人更换。如成交响应人拒不更换的，采购人有权取消成交响应人中标资格。

15.灯杆屏幕需分三路隔屏控制，可分可合控制模式，视频与音频可独立控制，也可同步控制。因电源线路较长，电路分两段独立控制。

七、调试要求

1.成交响应人派出的技术服务人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求。成交响应人技术服务人员应在到达现场进行安装调试时向采购人提供到场人员的名单及工作表。如成交响应人不能提供，则成交响应人应承担安装、调试过程中可能发生的损失。若采购人认为成交响应人派出的技术服务人员不满足本条约定，可向成交响应人提出换人要求，成交响应人应在收到换人要求之日起 1 日内另派符合相应能力的技术服务人员到场。

2.成交响应人的技术人员实施所供货物的试运行，并在质保期内确保所供货物正常运行、维护。

八、光源污染限制要求

1.光污染限制遵循原则

①在保证照明效果的同时，防止夜景照明产生的光污染。

②限制夜景照明的光污染，以防为主。

③做好夜景照明设施的运行与管理工作，防止设施在运行过程中产生光污染。

④严格遵循《城市夜景照明设计规范》等景观照明相关规章制度进行夜景设计。

2.限制光污染的实施措施

①在进行本项目夜景照明规划时，严格按照相应要求和措施，对限制光污染进行把控。

②在进行城市夜景照明工程建设时，严格按城市夜景照明的规划进行设计。

③将照明的光线严格控制在被照区域内，限制灯具产生的干扰光，超出被照区域内的溢散光不超过15%。

九、其他要求

1.质量保证：凡所提供的设备：质保期内因质量问题而发生零配件损坏，均由成交响应人免费更换；如因厂家设备更新换代，成交响应人可以用对等型号或更高级的型号更换。

2.成交响应人提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的，并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准、行业标准。

3.成交响应人在供货安装过程中必须采取足够的安全措施，确保施工的安全，并自行负责相关安全责任。

4.成交响应人在安装过程中，如需对场地作局部破损，必须在供货安装实施前取得采购人的书面同意，并承诺负责恢复原状，采购人不另行支付任何费用

5.供货安装及维护过程中，成交响应人必须合理安排工作时段，施工过程中做好行人行车安全防范提示等工作，尽量减少施工过程对道路交通行驶秩序的影响，施工过程中所产生的一切负面影响将由成交响应人承担。

6.成交响应人应充分理解及分析本项目，做好重难点应对，并根据本项目的需求提供整体实施方案、质量保障及供货措施及应急预案以保障项目的顺利实施。

7.在合同履行期与质保期内，成交响应人接到采购人通知后应在其承诺时间内（不超过3小时）到达现场。

8.项目未尽事宜将在采购合同中另行约定，成交响应人需无条件同意采购人基于为顺利完成本项目所提出的各项合理要求。

9.成交响应人成交后须与采购人共同踏勘安装和供货现场，根据现场实际情况及采购人的实际使用要求，深化供货设计方案，最终深化设计供货方案经采购人确认后，方可正式实施供货，如因深化设计问题导致供货安装出现问题而增加费用，由成交响应人负责。

十、项目图纸

本项目的图纸，随谈判文件一起发出。

十一、设备品牌推荐

| 附表： 主要材料品牌推荐表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料（设备）名称 | 规格 | 颜色 | 品牌 | 等级 | 技术参数（或备注） |
| 1 | 灯杆屏幕灯珠 | / | / | 1.国星 2.晶台 3.集创北方 | 合格 |  |
| 2 | LED路灯灯珠 | / | / | - 1.科锐 - 2.飞利浦 - 3.欧诗朗 - 4.鸿利智汇 - 5.亿光 | 合格 |  |
| 3 | 电缆 | / | / | - 1.广东电缆 - 2.珠江电缆 - 3.金龙羽 | 合格 |  |

注：上述所列品牌均为推荐品牌，响应人可从中选用任一品牌，也可选择与推荐品牌同档次或优于推荐品牌的其他品牌（但需要经过采购人审批同意）。

第五章 合同条款格式

东莞迎宾馆桃源路灯杆智慧屏幕、路灯更换及灯光改造项目合同

项目名称：东莞迎宾馆桃源路灯杆智慧屏幕、路灯更换及灯光改造项目

采购人（甲方）： 东莞迎宾馆酒店有限公司

供货方（乙方）：

签订日期：          年      月      日

甲方（采购人）：东莞迎宾馆酒店有限公司

乙方（供货方）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就  东莞迎宾馆桃源路灯杆智慧屏幕、路灯更换及灯光改造项目  （以下简称货物）项目相关供货、调试及验收等事宜协商一致，特订立本合同，由甲乙双方共同遵守履行下列条款。

第一条  合同标的

1. 路灯部分：乙方负责供货清单（见附件一）中路灯部分所有产品的供货，并确保产品符合本合同约定的质量要求及技术标准。路灯的现场安装、后续管养维护工作由甲方另行指定的第三方负责，乙方需为此提供必要的技术协助与支持。

2.灯杆屏部分及配套设备：乙方负责供货清单（见附件一）中灯杆屏部分及所有配套设备的供货、运输、检测、安装、调试、试运行、竣工验收、培训、技术服务和保修等全部工作。

第二条  合同总金额和支付方式

2.1 本项目合同总金额：总金额为（人民币大写）：        （小写￥            ），其中：增值税税率为       %，税金金额￥      元，不含税价款为￥     元。

注：本项目采用总价包干承包模式，报价须包含完成本项目范围内的用户需求书、合同的所有内容，如货物、构配件及原材料的购置、安全防护措施费、规费、利润、运输、保险、检测试验、货物二次深化设计供货、安装调试等各项费用,以及办理各种报装、验收及其它各种手续、质保期售后服务、全额含税增值税专用发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。用户需求书、合同中任何未列入《分项报价表》的清单明细内容，应视为总价包干的范围，结算不再另行增加费用。《分项报价表》如未完成的清单明细内容，结算时相应扣减。

2.2 付款方式

甲、乙双方约定采用以下付款方式：

2.2.1合同签订后，乙方向甲方提供合法等额的增值税专用发票和其他请款资料经甲方确认无误后，甲方向乙方支付合同总金额的10%作为定金。

2.2.2乙方完成本合同约定的全部内容并经甲方验收合格，且乙方提交结算资料经双方确认签字，并且乙方提交完整的请款资料及合法的增值税专用发票后，甲方支付至结算价款的97%；

2.2.3质保期结束并提交完整的请款资料及合法的增值税专用发票后，如未发生质保金扣除事项的，甲方支付结算价款剩余的3%，如发生质保金扣除事项的，由双方核算处理。

2.2.4按照现行税收政策规定，每次付款前，乙方必须提供合法有效、与本合同总价款条款中增值税税率一致的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款且不构成违约；在甲方除支付质保金外的最后一期款项前，乙方须连同当期支付款项发票和质保金发票一并提交给甲方；若后续出现质保问题，按照质保责任和条款，部分或全部扣除质保金的，不退还相应金额的发票。若合同执行期间，遇国家税务政策调整所引起的合同价格变化，按照不含税价格调整结算价格。如因乙方未及时提供发票导致甲方未能按照约定支付款项的，甲方不承担逾期支付的责任。

2.2.5乙方收款银行账户：

开户行：

开户名：

账  号：

如乙方收款账户发生变动的，应当提前5个工作日书面通知甲方，否则由此导致的后果由乙方自行承担。

第三条  合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同货物（或者设备）的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的协议等均为本合同不可分割之一部分。

第四条、施工工期要求

4.1 自中标通知书发出之日起15日内完成供货、安装及调试。（具体时间节点以甲方书面通知为准）。

4.2 因不可抗力或甲方书面确认的甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延。

第五条  质量要求和技术标准

5.1 乙方提供的货物（或者设备）必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准以及合同约定标准。所有安装成品及原辅材料质量应满足相应的国家、地方或行业产品质量标准要求。

5.2 乙方提供的货物（或者设备）必须是货物（或者设备）原厂商全新完整的原装产品（包括零部件、配件等），并出示相关原厂商证明书，货物（或者设备）表面和内部均无瑕疵。

第六条  包装、交货、运输及验收

6.1 合同货物（或者设备）的包装：

货物（或者设备）的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

6.2 合同货物（或者设备）的交货：

6.2.1 乙方交货地点：甲方指定的地点。

6.3 合同货物（或者设备）的运输和安装调试：

6.3.1 货物（或者设备）的运输由乙方负责，一切费用由乙方负担。

6.3.2 乙方负责合同项下设备的安装调试，一切费用由乙方负责。

6.3.3 乙方安装时须对各安装场地内的其它货物、设施有良好保护措施。

6.3.4 乙方派出的技术服务人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求。乙方技术服务人员应在到达现场进行安装调试时向甲方提供到场人员的名单及工作表。如乙方不能提供，则乙方应承担安装、调试过程中可能发生的损失。若甲方认为乙方派出的技术服务人员不满足本条约定，可向乙方提出换人要求，乙方应在收到换人要求之日起 1 日内另派符合相应能力的技术服务人员到场。

6.3.5乙方的技术人员实施所供货物的试运行，并在质保期内确保所供货物正常运行、维护。

6.4 货物（或者设备）的验收：

6.4.1验收阶段：货物的验收分为到货验收、安装验收与调试验收三个阶段。乙方应向甲方提供完整的使用说明书、验收标准手册、合格证书及报告书等资料。

6.4.2到货验收：货物运抵合同约定交货地点后3日内，由甲方与乙方代表共同进行。双方应对货物的外包装、型号、品牌、产地、数量及随货资料进行清点与外观检查，并作记录。此验收仅为货物接收的初步确认，不视为对货物内在质量、性能的认可。

6.4.3安装验收：货物安装完毕后，由甲方与乙方代表共同进行。甲方将依据合同、谈判文件及相关国家法律法规、规范标准，对安装完毕的货物的规格型号、安装质量、完整性及技术资料进行全面检验，并作详细记录。

6.4.4问题处理：在到货验收或安装验收中，如发现货物存在短缺、损坏、品牌型号不符、质量瑕疵或资料不全等问题，应作详细书面记录。甲方有权拒绝接收问题货物，或要求乙方在甲方规定的合理期限内无条件进行调换、补齐或修理。由此产生的一切费用（包括但不限于制造、运输、保险、人工等）及时间延误风险均由乙方承担。调换、补齐或修理工作所占用的时间，计入合同约定的交货周期。

6.4.5调试验收：货物完成安装并调试合格后，进入调试验收阶段。乙方应配合甲方对设备性能、技术指标、运行状况进行最终检验与测试。调试过程中的所有检验、测试记录及结果，均须符合合同、谈判文件及相关国家法律法规、规范标准的要求（当标准不一致时，以最高标准为准）。

6.4.6验收合格：货物全部通过调试验收，且乙方移交所有合同约定的技术资料、文档后，甲方向乙方出具书面的《最终验收合格报告》。

6.4.7逾期责任：因乙方原因导致的修理、更换或重新调试时间，应以不影响甲方正常生产或使用为限，否则视为乙方逾期交货，并承担相应违约责任。

6.4.8质量保证：甲方依据本合同条款进行的各项验收，是付款及质量保证期起算的依据，但并非对货物质量的最终免责任认定。货物验收合格后，在质量保证期内，乙方仍须按合同约定承担产品质量保证责任。

6.4.9风险转移：在甲方出具《最终验收合格报告》之前，货物的一切风险（包括但不限于毁损、灭失、性能缺陷等）及所有权仍由乙方承担。若因前述风险导致货物无法通过验收，甲方有权要求乙方更换、退货或采取其他补救措施。

6.4.10争议处理：在任一验收阶段，如双方对检验结果或记录发生争议且无法协商一致时，任何一方均可提议委托货物交付地具备相应资质的权威第三方检测机构进行鉴定。鉴定结果对双方均具有约束力，鉴定费用由责任方承担。

6.5 乙方保证合同项下提供的货物（或者设备）不侵犯任何第三方的知识产权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。甲方享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权（包括本项目深化设计（含二次深化设计）的相应成果方案）。乙方如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，乙方需提供开发接口和开发手册等技术文档。否则，乙方须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

第七条  质量保证及售后服务

7.1 乙方保证合同货物（或者设备）是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同（或者合同附件）的要求。

7.2 合同货物（或者设备）的质保期整体质保三年。

保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用，乙方保证对货物（或者设备）实行终身维修（在保质期满以后，甲方应按成本价支付维修配件费）。乙方应在收到甲方通知后  5  小时内派员到现场维修，一般故障  8  小时内解决，并留下维修地点及维修人员联系电话。

7.3 因货物（或者设备）的质量问题而发生争议，由双方协商解决，可提交广东省或东莞市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物（或者设备）不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并承担由此而产生的一切费用。

7.4 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为货物（或者设备）的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

7.5 甲方在使用过程如发现技术问题，乙方的服务响应时间为  3 小时。

7.6 保修期满后，乙方须以成本价向甲方提供零配件和维修服务。

第八条  双方义务

8.1甲方义务

8.1.1负责按合同规定日期向乙方支付合同款；

8.1.2负责向乙方确认货物有关规格、产品款式、质量等要求；

8.1.3对乙方需要确认的内容，甲方应在48小时内给以确认或提出修改意见。如在48小时内不能确认，供货时间得以顺延。

8.2 乙方义务

8.2.1甲方确认《供货清单》后，按本合同的约定进行供货；

8.2.3如在验收过程中发现货物存在质量不合格、不符合有关国家或行业标准或或与甲方《货物清单》规格不符等问题，乙方应按照第十条第10.2.2款向甲方承担违约责任。

8.2.4如乙方在供货过程中因原货物停产或缺货造成不能按合同约定供货的，乙方须提供不低于原配置的同品牌货物或不低于原配置的同档次品牌货物替代供货，替代货物必须经甲方认可，替代货物金额按原货物约定金额执行，超出合同约定时间的需承担违约责任。

8.2.5乙方应派技术人员到甲方指定地点现场配合工作。

8.2.6乙方应按投标承诺及本合同约定提供售后服务。

第九条  保密

乙方保证对在讨论、签订、履行本合同过程中所获悉的属于甲方及甲方关联方的且无法自公开渠道的文件及资料（包括但不限于商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经甲方同意，乙方不得超出本合同约定的目的和范围使用该商业秘密，不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。前述保密义务，在本合同终止或解除之后仍需履行。如乙方或乙方员工泄露甲方的商业秘密致使甲方受到损失的，由乙方承担赔偿责任。

第十条  违约责任

10.1 甲方违约责任

10.1.1甲方未按本合同约定，延迟支付货款的，乙方有权要求甲方以应付未付金额为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金，逾期违约金总额不超过应付未付总金额的10%。

10.1.2在合同履行期间，因甲方原因造成合同终止或解除，乙方未开始工作的，乙方应向甲方退还全部货款。乙方已开始工作的，双方根据乙方已完成的实际工程量结算相关费用，乙方不得追究甲方其他违约责任。

10.2 乙方违约责任

10.2.1乙方未能按时供货或完成安装调试的，每逾期一日，按照前述货物价款的千分之一向甲方支付违约金。逾期超过十五个日历天的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付前述货物价款的10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予补足。

10.2.2 因为产品质量问题致使不能通过验收的，乙方应立即无偿换货并在三个日历天内向甲方送交本合同规定的合格产品再次验收，逾期则按照第10.2.1条的约定向乙方承担逾期交付的责任。如再次不能通过验收应向甲方支付未通过验收部分价款10%违约金，且乙方需继续更换产品直至验收合格。

10.2.3乙方应在承诺时限内进行售后服务，如未在约定时间内响应或排除故障的，甲方有权自行委托第三方进行维修，所产生的的费用由乙方承担，乙方还应赔偿未及时提供售后服务导致的甲方损失；乙方应直接对接甲方并提供上门免费保修服务，不得转第三方与甲方进行保修对接工作，否则视为乙方违约，甲方可没收质保金。如乙方仍不提供上门保修服务，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

10.2.4对因产品缺陷造成的人身、财产损害，乙方应根据《中华人民共和国产品质量法》等相关法律的规定赔偿甲方损失（包括但不限于律师费、诉讼费、第三人求偿等）。

10.2.5乙方不得将合同或合同的任何部分转包给第三方，否则，甲方有权解除合同并要求乙方向甲方支付相当于合同总价款10%的违约金；如甲方损失超出违约金数额的，甲方还有权就超出部分损失向乙方主张赔偿责任。

10.2.6如乙方违约的，甲方除有权要求乙方承担违约责任外，还有权要求乙方支付维权成本，包括但不限于诉讼/仲裁费、调查取证费/公证费/鉴定费、律师费、保全费、担保费、差旅费等维权费用及其他合理费用。

10.2.7因乙方原因所产生的违约金、赔偿或其他应付费用，甲方有权从乙方提供的履约担保金额或甲方应支付的合同价款中直接扣除。

10.3定金罚则：本合同第2.2.1条约定的定金，适用定金罚则。若因乙方违约（包括但不限于根本违约）导致本合同解除或无法继续履行的，甲方有权要求乙方双倍返还已支付的定金。若因甲方违约导致本合同解除的，乙方有权不予返还甲方已支付的定金。本定金罚则与本章其他违约责任条款可同时适用。

第十一条 不可抗力

11.1 不可抗力的确认

不可抗力是指乙方和甲方在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害、政策的调整和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等。其中自然灾害包括以下情形：

①6 级以上的地震；

②8 级以上的持续 2 天的台风；

③250mm 以上的持续 24 小时的大雨、暴雨；

④50 年以上未发生过、持续 2 天的高温天气。

11.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

11.3不可抗力后果及其处理

11.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由甲方承担；

（2）乙方设备的损坏由乙方承担；

（3）甲方和乙方各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）乙方的停工损失由乙方承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，乙方不需支付逾期竣工违约金，甲方不需赔偿乙方因工期延误造成的经济损失。甲方要求赶工的，乙方应采取赶工措施。

11.3.2延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

11.3.3避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，甲方和乙方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

11.3.4.因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，乙方应按照合同约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由甲方与乙方另行协商解决，因未及时退货造成的损失由责任方承担。

第十二条 履约担保

12.1乙方领取中标通知书后，应向甲方提交履约担保，履约担保金额为本合同价的10%。如乙方违反本合同约定，甲方有权依合同追究违约责任外，同时有权要求开具保函向银行支付担保金额或直接在履约保证金中扣除乙方的违约金或赔偿金。

12.2履约担保形式为提供银行履约保函的，履约保函应是银行支行一级或以上银行机构出，并经甲方同意。履约保函的内容，应符合谈判文件和本合同的要求。履约保函应从合同签订之日起至项目完工验收合格并结算完毕后，经双方签字30天内保持有效。如乙方提交的履约保函的有效期先于合同要求的履约保函有效期届满的，乙方必须在履约保函到期前15日内无条件办理办妥延期手续或重新提供银行保函，否则视为乙方违约，甲方有权在保函到期前向出具履约保函的银行提取履约保证金。如甲方未在到期前向出具履约保函的银行提取履约保证金的，仍有权要求乙方限期重新提供履约保函，或按保函金额为限要求乙方承担违约金，违约金可直接从未付合同金额中扣除。

12.3履约担保形式为履约保证金的，履约保证金应以乙方名义通过银行转账方式转入甲方指定的银行账户，不接受由其分支机构账户或私人账户、其他单位账户以现金、转账等方式转入的保证金。无论以何种形式转入的履约保证金，担保期结束经乙方申请，一律以银行转账的方式无息原路退回到乙方原汇入账户。

第十三条  法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，协商不成时应向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

第十四条 通知

双方各自指定履行本合同的联系人，一方资料、文件之交接及意见之传达、接收均通过联系人进行。

甲方指定联系人：

姓    名：_____________________________________________________

联系电话：_____________________________________________________

电子邮箱：_____________________________________________________

通讯地址：

甲方单位咨询电话:

乙方指定联系人：

姓    名：_____________________________________________________

联系电话：_____________________________________________________

电子邮箱：_____________________________________________________

通讯地址：_____________________________________________________

第十五条  其它

15.1 本合同正文与下列附件共同构成本合同双方协商达成一致的全部内容：

附件1：供货清单

附件2：阳光合作协议

附件3：成交通知书

附件4：履约担保凭证

附件5：谈判文件

附件6：响应文件

15.2 本合同任何内容的修改，须由甲方和乙方进行协商，并另行签订补充协议或书面文件，所签订的补充协议或相关合同附件均为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。任何一方自行更改或解除合同的，按违约处理。合同中未尽事项，由双方协商另行签订补充协议。

15.3任何一方未经另一方的书面同意，均不得将本合同的权利、义务、利益转移给第三方。

15.4本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方贰份，具有同等法律效力，本合同双方代表签字盖章后生效，合同履行完毕后失效。

（以下无正文）

甲方签章：                                    乙方签章：

法定代表人：                                  法定代表人：

或授权代表（签名）：                          或授权代表（签名）：

地    址：                                    地    址：

邮政编码：                                    邮政编码：

电    话：                                    电    话：

传    真：                                    传    真：

开户银行：                                    开户银行：

账    号：                                    账    号：

电子邮箱：                                    电子邮箱：

签约日期：                                    签约日期：

附件1：供货清单

附件2：

阳光合作协议

甲方：  东莞迎宾馆酒店有限公司

乙方：

甲乙双方于       年     月     日签署了《东莞迎宾馆桃源路灯杆智慧屏幕、路灯更换及灯光改造项目合同》（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

一、甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

二、乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司风控法务部）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司风控法务部

东实集团举报邮箱：dgsyxf@163.com

东实集团举报电话：0769-28820703（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路1号机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司风控法务部收，邮编523000。

三、其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（盖章）：东莞迎宾馆酒店有限公司    乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：		       法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月   日	              签约日期：   年   月

第六章 响应文件格式

（项目名称）

商 务 技 术

响  应  文  件

（单独装订成册）

响应人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年   月  日

目    录

一、竞争性谈判响应函

致：       （采购人名称）        ：

（响应人名称）（以下简称我方）已仔细研究了 （项目名称）（项目编号：        ）竞争性谈判文件的全部内容，包括澄清、修改文件以及有关附件，愿意以《报价一览表》的价格，按合同约定实施和完成上述项目的相关服务。

我方承诺如下内容：

1.我方的响应文件包含第二章“竞争性谈判响应须知”第3.1款规定的全部内容。

2.我方承诺在竞争性谈判文件规定的竞争性谈判有效期（竞争性谈判有效期为90天）内不修改、撤销响应文件。

3.随同本竞争性谈判响应函提交竞争性谈判保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4.我方在评审过程中根据谈判小组要求提供的符合相关规定的澄清文件，构成响应文件的组成部分。

5.我方同意提供贵方可能要求的与竞争性谈判有关的一切数据或者资料，并完全理解贵方不一定接受最低价的竞争性谈判。

6.我方承诺不向第三方透露与竞争性谈判相关的所有信息。

7.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照竞争性谈判文件规定递交履约担保。

（3）按照竞争性谈判文件的规定及合同约定履行相关责任和义务。

我方在此声明，所递交的响应文件以及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞争性谈判响应须知”第1.7款规定的任何一种情形。如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

8．    （其他补充说明）         。

响应人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

年       月      日

二、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名单）  自愿组成：    （联合体名称）  联合体，共同参加（竞争性谈判项目名称）竞争性谈判。现就联合体竞争性谈判事宜订立如下协议：

1．（成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2．联合体牵头人合法代表联合体各成员，负责本竞争性谈判项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体成员递交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照竞争性谈判文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工以及资质等级如下：_________________。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：

。

5． 竞争性谈判工作以及联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按照各自承担的工作量分摊。

6．联合体成交后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式____份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：_______________________（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____________（签字）

成员一名称：_______________________（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____________（签字）

成员二名称：_______________________（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____________（签字）

……

年     月     日

三、法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

响应人：                 （盖单位公章）

年       月       日

四、法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系 （响应人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理      （项目名称）     标段（签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改响应文件，签订合同和处理一切有关事宜），其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

响应人名称：                         （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

年       月       日

五、项目方案

响应人应根据第四章“用户需求书/技术规范书”中的要求制定整体实施方案、质量保障及供货措施及应急预案。竞争性谈判方可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。格式自拟。

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 学历 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 同类项目工作年限（年） | 工作简介（项目经验） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目负责人简历表

项目负责人应附项目负责人身份证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同类项目工作年限（年）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 甲方名称 |  | 参加过的类似项目(项目名称) |  |  | 合同金额（万元） |  | 担任职务 | 甲方联系人及联系电话 |  |

七、实质性条款偏离表

项目名称：                  项目编号：

| 序号 | 竞争性谈判文件条目号 | 竞争性谈判文件“”条款 | 竞争性谈判响应文件偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.响应人应当逐条对照竞争性谈判通知书“”条款内容，就竞争性谈判响应文件对实质性条款存在的偏差与例外逐条做出说明；

2.如竞争性谈判响应文件对合同条款无任何偏差，响应人仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

响应人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月      日

八、商务条款偏离表

项目名称：                  项目编号：

| 序号 | 竞争性谈判文件条目号 | 竞争性谈判文件《用户需求书/技术规范书》的商务条款 | 竞争性谈判响应文件偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.响应人应当逐条对照竞争性谈判文件《用户需求书/技术规范书》的商务条款，就竞争性谈判响应文件对商务条款存在的偏差与例外逐条做出说明；

2.如竞争性谈判响应文件对商务条款无任何偏差，响应人仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

响应人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月      日

九、技术条款偏离表

项目名称：                  项目编号：

| 序号 | 竞争性谈判文件条目号 | 竞争性谈判文件《用户需求书/技术规范书》的技术条款 | 竞争性谈判响应文件偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.响应人应当逐条对照竞争性谈判文件《用户需求书/技术规范书》的技术条款，就竞争性谈判响应文件对技术条款存在的偏差与例外逐条做出说明；

2.如竞争性谈判响应文件对技术条款无任何偏差，响应人仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

响应人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月      日

十、承诺函

致：东莞迎宾馆酒店有限公司、

我司承诺：派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质如：具备国家相关部门核发的《特种作业操作证》（作业类别：高处作业；操作项目：高处安装、维护、拆除作业）、《特种作业操作证》（作业类别：电工作业；操作项目：低压电工作业）且在有效期内）和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求。

响应人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月      日

十一、资格审查资料

## 十二、不可撤销履约保函

银行编号：

致：                        （甲方）

鉴于         （地址：          ，下称 “乙方” ）已保证按        承包合同书（合同编号：    ）中规定的义务履行合同。

根据上述合同约定，乙方应向甲方提供一份金额为合同总价的10%即人民币      （RMB    元）的不可撤销银行履约保函，作为乙方履行上述合同的担保。

我方            （银行名称），受乙方的委托，不仅作为连带责任保证人而且作为主要的责任人，无条件和不可撤销地同意在甲方提出因乙方没有履行上述合同规定，而要求扣划保证金的书面要求后，7个工作日内为甲方扣划金额不超过人民币          （RMB       元）的保证金。

我方还同意，任何甲方与乙方之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我方。

本保函从上述合同签订之日起至项目服务期结束验收合格并完成结算后，双方签字之日起30天内保持有效。

保证人：（盖章）

负责人：（签字）

联系人：

联系电话：

日期：

说明：响应人在投标时不需提交正式保函，在响应文件中盖响应人公章确认保函格式即可，乙方在签订合同时提交正式保函。

十三、其他需要补充的资料

（项目名称）

## 经 济 响  应  文  件

（单独装订成册）

响应人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年   月  日

一、报价一览表

响应人名称：

采购项目编号：

| 项目名称 | 响应报价（不含税） | 税金金额 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东莞迎宾馆桃源路灯杆智慧屏幕、路灯更换及灯光改造项目 | 小写： 大写： | 小写： 大写： | % |  |

响应人代表签字：

响应人盖章：

日期：

注：

1、本项目总价包干，本项目必须包含货物、构配件及原材料的购置、安全防护措施费、规费、利润、运输、保险、检测试验、货物二次深化设计供货、安装调试等各项费用,以及办理各种报装、验收及其它各种手续、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

2、响应报价应以人民币为结算单位（含税），依照采购人提供的方案，以用户需求书内的设备包货物及配件，人工及工作中所需的材料费、设备维修费用、包安全、包文明施工，包税收的方式进行报价，按本次采购范围总价包干，详见本用户需求书采购清单。

3、响应报价栏须用大写金额和小写金额两种方式表示的响应报价，报价保留小数点后两位。响应报价大小写不一致，以大写为准。响应报价必须准确唯一且应包含谈判文件要求的所有费用。

4、温馨提示:未按谈判文件要求报价、填写开标一览表是导致响应人废标的常见问题，请响应人仔细填写，认真核对。

二、分项报价表

1、报价为所投项目的执行价格，包含《用户需求书/技术规范书》所述的全部内容所需费用。如果响应人在成交并签署合同后，在项目实施过程中出现任何遗漏，均由成交响应人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

2、请供应商进行详细的报价分析。

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路灯部分（不含安装） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8米多功能路灯杆 | 1.灯杆材质：Q235优质焊管。 2.高度：8米 3.规格：80mmx160mmx3.75mm，预留灯杆屏安装接口（螺纹孔/法兰盘），接口位置误差≤±2mm。 4.抗风等级：≥10级 5.防腐等级：钢材采用热镀锌+静电喷塑处理，镀锌层厚度≥86μm，喷塑层厚度≥60μm。 | 杆 | 122 |  |  |
| 2 | 50WLED灯具 | 功率：50W 输入电压：AC100~277 50/60Hz 输出电压（V)：DC48 光效：150±5Lm/W 光通量：7500±300Lm 功率因素：＞0.95 色温：3700K 显色指数:≥70 使用寿命:＞50000H 外壳材质:ADC12 防护等级：IP66 | 套 | 122 |  |  |
| 3 | 单灯控制器 | 1.通信方式：采用Cat.1物联网通信。 2.供电电压：85-305VAC，频率：47~63Hz，静态功耗：≤1.5W 3.防雷浪涌保护：≥4kV 4.工作温度：-40～+80℃ 5.防水等级：IP66。 6.可根据需要设置的定时开关灯、天文时间开关灯等开关灯控制策略，同时支持光照传感联动控 | 个 | 122 |  |  |
| 灯杆屏部分及配套设备（含供货，施工，安装，调试） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯杆屏配电箱 | - 1.材质：304不锈钢箱体600*250*800 - 2.钢材厚度：钢材厚度1.5mm - 3.断路器品牌：ABB - 4.电箱控制方式：时控+交流接触器 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 灯杆屏 | 1.显示间距：≤3.2mm 2.整机显示尺寸 ：≥600*1200mm，单面显示； 3.整机分辨率：≥192*384dot 4.亮度：≥7500CD/㎡，亮度可调。 5.主屏材质：轻量化压铸镁铝合金材质，整机压铸一体成型； 6.防护等级：IP65； 7.产品通过CCC测试； 8.刷新频率：≥7680HZ； 9.工作温度：-45℃ ~ +85℃。10%~90%，无凝结 10.输入电源 ：AC 220± 10 %，47~63Hz； 11.最大功耗：≤500W 重量 ：≤28kg； 12.通信接口：WiFi/以太网双网口集群控制 13.音频模块：2*52W内置防水音响 14.散热系统：温控智能散热风扇； 15.具备监测屏幕因为遮挡、 光照、 光感等原因导致的幕亮度变化功能，具备远程断电、 远程开关屏幕功能，远程发布节目功能 16.产品无蓝光危害风险 17.产品平均无故障时间可达20000小时以上 18.产品抗风压性能合格 19.产品符合节能产品，睡眠模式功率密度符合CQC 3158-2016 LED 显示单元节能认证技术规范要求 20.环境可靠性能合格：防静电性能（满足GB/T-17618-2015要求）、抗电磁干扰（满足CLASS A级要求）、防腐蚀性能合格、防盐雾性能（满足防盐雾10级要求）、UV紫外线测试合格等， 21.屏幕具备短路保护、除潮湿功能、可自动+手动调节亮度，0-255级可调节，远程开关机，远程一键断电，远程发布节目等功能； 22.产品防雷性能符合GB/T17618-2015标准，达到A级23.安全指标:漏电保护、防雷保护,短路保护等，屏幕系统通过“二级或以上等保”认证。 | 套 | 64 |  |  |
| 3 | 手孔井 | 1.材料品种:砖砌电缆井 2.规格尺寸:净空500*500*800mm 3.做法:详见电缆井大样图 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 33 |  |  |
| 4 | 电缆 | YJY-0.6/1KV-5*16 | 米 | 2050 |  |  |
| 5 | 电缆 | RVV-3*2.5 | 米 | 530 |  |  |
| 6 | 光纤 | 96芯单模光纤 | 米 | 5000 |  |  |
| 7 | 工业级网管型4光24电 | A5-424GST4-M-SFP | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 工业级光模块 | 单模双纤 LC | 支 | 64 |  |  |
| 9 | 光纤熔纤箱（96芯LC配线架） | 96芯LC配线架 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 0.6*0.6*1.8米网络机柜 | 0.6*0.6*1.8米 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 控制服务器（含显示器键鼠） | T4900K I5-10400 8G1T+256G +23.8 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 广播话筒控制器 | 广播型 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 工业级千兆1光2电 | A6-212G-SC20 | 台 | 64 |  |  |
| 14 | 软件 | 灯杆屏使用软件（永久使用权和技术支持服务） | 套 | 1 |  |  |

| 附表： 主要材料品牌响应表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料（设备）名称 | 规格 | 颜色 | 品牌 | 等级 | 技术参数（或备注） |
| 1 | 灯杆屏幕灯珠 |  |  |  |  |  |
| 2 | LED路灯灯珠 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电缆 |  |  |  |  |  |

响应人代表签字：

响应人盖章：

日期：

第三部分  唱标信封（单独密封）

唱标信封内装：

- 竞争性谈判响应函复印件加盖公章；

- 法定代表人证明书复印件加盖公章；

- 法定代表人授权委托书复印件加盖公章（法定代表人投标的除外）；

- 报价一览表复印件加盖公章；

- 谈判保证金银行汇款凭证复印件加盖公章；

- 响应文件电子文件（U盘）；