## 新的工作表
附件《新东欣公司2025年生产物资采购（第23批）项目物资清单》
（1）A包电气仪表
序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 涡街流量计 7F2C80-AAACJBDDAAED2SKA1+AKZ1 E+H | 1 | PCS | 1.过热段蒸汽流量计使用； 2.交货时成交人须提供《质量及售后服务承诺函》盖章原件。
2 | 热式气体质量流量计 OBS-SUP-MF-DN700-ALC 广东省群昇科技有限公司 | 1 | PCS | 一次风流量计使用
3 | 光电传感器 GL10-R3811S07 AC220V 含反光板 SICK | 2 | PCS | 行车刹车限位
4 | 起重机电子秤无限发射器 QCX-4C 常州常欣电子衡器 | 2 | PCS | 二期备用抓斗称重匹配系统使用
5 | 称重传感器 SL-10t-WL 常州常欣起重物联科技有限公司 | 2 | PCS | 二期备用抓斗称重传感器
6 | 差压变送器 OBS-101BCA1NN101N 广东省群昇科技有限公司 | 3 | PCS | VOC系统差压备件
7 | 一体化温度计 OBS-201-8G23E120-400 广东省群昇科技有限公司 | 5 | PCS | 急冷温度腐蚀更换使用
8 | PT100温度变送器 OBS-203HE12 0-500℃ 广东省群昇科技有限公司 | 5 | PCS
（2）B包五金备件及其他物资
序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 移动电缆卷线盘 4位插座 2mm²纯铜线 长30m | 2 | PCS
2 | 电缆线卷线空盘 可卷60-70米10mm线盘的管 | 2 | PCS
3 | 过滤器 Y型 DN40 PN16 304不锈钢 长200mm 多配1个304不锈钢滤网 | 1 | 套 | 多配1个304滤网
4 | 过滤器 Y型 DN80 PN16 304不锈钢 长280mm 多配1个304不锈钢滤网 | 3 | 套 | 多配1个304滤网
5 | 过滤器 Y型 DN50 PN16 304不锈钢 长220mm 多配1个304不锈钢滤网 | 2 | 套 | 多配1个304滤网
6 | 过滤器 Y型 DN300 PN16 304不锈钢 长620mm 多配1个304不锈钢滤网 | 2 | 套 | 多配1个304滤网
7 | 过滤器 Y型 DN100 PN16 304不锈钢 长300mm 多配1个304不锈钢滤网 | 1 | 套 | 多配1个304滤网
8 | 铁皮剪 93304 世达 | 4 | PCS
9 | 电动扳手软连接杆 1/2大飞弹性转换头器 26cm 1支装 | 2 | PCS
10 | 电动扳手软连接杆 1/2大飞弹性转换头器 36cm 1支装 | 2 | PCS
11 | 油漆 醇酸磁漆 深灰色 15KG/桶 劳斯牌 | 4 | 桶 | 设备保养防腐除锈用
12 | 油漆 醇酸磁漆 浅灰色 15KG/桶 劳斯牌 | 10 | 桶
13 | 机械密封 适用泵型号CR10-14 A-FJ-A-E-HQQE 格兰富 | 1 | PCS | 焚烧一期急冷水泵机械密封
14 | 外六角螺栓 M8×12 不锈钢304 A2-70 | 100 | PCS
15 | 黄油嘴 M6*1 全螺纹漏斗式 304材质 | 50 | PCS
16 | 外六角螺栓 M12*40 碳钢 8.8级 | 200 | PCS
17 | 垫片 50×100×6 NM500 附图制作 | 80 | PCS | 1.焚烧一期捞渣机紧固损耗件； 2.按附件图纸制作。
18 | 销轴 φ25×60 42CrMoA | 100 | PCS | 1.焚烧一期捞渣机紧固损耗件； 2.按附件图纸制作。
19 | 圆螺母 M80 65Mn | 6 | PCS | 焚烧二期捞渣机紧固损耗件
20 | 止退垫片 圆螺母用 M80 Q235A 退火、表面氧化处理 | 5 | PCS | 焚烧二期捞渣机紧固损耗件
21 | 一期磁选皮带机皮带 B=13*1000*10900 厚度13mm±1 ≥5层线 开口 耐磨耐高温 | 1 | PCS | 1.焚烧一期磁选输送机皮带； 2.包硫化安装服务，具体服务时间以采购人通知为准。
22 | 带座轴承 UCF213 NSK | 2 | PCS
23 | 防火门轴套座 HXS-WF-06 定制 | 2 | PCS | 1.焚烧一期阻火门备件； 2.按附件图纸制作。
24 | 深沟球轴承 6310 C3 SKF | 2 | PCS
25 | 深沟球轴承 6311 C3 SKF | 2 | PCS
26 | 逆流式冷却塔风机 风叶+轮毂（不含减速机+电机） KHLT-250 无锡市科巨机械制造有限公司 | 1 | PCS | 焚烧一期冷却循环水系统冷却塔备件
27 | 清扫器 H型聚氨酯清扫器 B=1000mm | 1 | PCS | 1.焚烧一期磁选输送机备件； 2.弹簧材质为不锈钢，配一块聚氨酯刮板； 3.安装尺寸如附图
28 | 预促乙烯基酯树脂 20kg/桶 配固化剂 SW901-P 上纬 | 1 | 桶 | 1.要求生产日期近1个月内（按送货当天计算）。 2.用于车间玻璃钢材质设备维修、补漏损耗件。 3.要求配固化剂。
29 | 脚踏黄油机 GZ-6J 出油压力20-25Mpa 输油量0.005kg/one stroke 桶容积12L 配枪HCG-100 配管2.5米高压油管 油管接头M14*1 C型 科球 | 1 | PCS | =DISPIMG("ID_79F904E85D1E4A168EAE3B0E9CBBA8E6",1)
30 | DP型快速接头（阳端内堵） DN80 PPR塑料材质（黑色） | 4 | PCS
31 | 闸阀 DN20 PN16 RF Z41H-16C（不锈钢阀密封与阀芯 铸钢阀体） | 8 | PCS | 阀门检验必须符合GB/T26480-2011标准
32 | 法兰 DN80 PN16 带DN50阳端快速接头铝合金 | 2 | PCS | =DISPIMG("ID_6C21BCDDCEBA401CB9389331C328AD04",1)
33 | 快速接头 DN50 母头 两寸 材质铝合金 | 2 | PCS | 要求耐温120℃左右
34 | 橡胶软管 DN25 全导静电耐溶剂 两头带DN20-C型快接头 | 20 | 米 | =DISPIMG("ID_67B8A01781F74383870E337A04BCD35E",1)
35 | 手动通风蝶阀 内径700mm/外径800mm 带两块法兰 材质碳钢 厚度10mm耐温320℃以上 | 1 | PCS | 要所写参数定制，参考附图
36 | 短接 DN20/PN16法兰 带弯头 直管长50MM 直管前端带螺纹配DN20堵头 | 25 | PCS | 要所写参数定制，参考附图
37 | 短接 碳钢DN20/PN16 焊接DN20/PN16 80MM长短接带DN20堵头 | 25 | PCS
38 | 油漆 酞青绿 5KG/桶 | 1 | 桶 | =DISPIMG("ID_A5190B009BFB447088963F3C78B7AB40",1)
39 | 钢丝轮 耐磨 83*34*16mm 博世 | 20 | PCS
40 | 无缝钢管 DN15 φ18×2.5 316L HG/T 20553 II 6米/条 | 10 | 条
41 | 无缝钢管 DN25 φ32×2.5 316L HG/T 20553 II 6米/条 | 20 | 条