## 新的工作表
附件《新东欣公司2026年生产物资采购（第4批）项目（重新采购）物资清单》
（1）A包焚烧一期CEMS维修配件
序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 备注1 | 备注2
1 | 伴热管线 6071654 E+H | 30 | 米 | 原品牌西克麦哈克
2 | 氧传感器 2094457 E+H | 1 | PCS
3 | 测量单元镜片组合 含反射镜、保护镜片和密封件 2045741 E+H | 1 | PCS | 1.原品牌西克麦哈克； 2.带安装调试服务，分多次安装，接采购人通知后12小时内需到现场。
4 | MCS100FT" LPMS01控制"电气板 2124095 E+H | 1 | PCS
5 | IR-CUBE激光光源 6035439 E+H | 1 | PCS
6 | IR-CUBE红外光源 6035440 E+H | 1 | PCS
7 | 中央处理器系统模块 2085712 E+H | 1 | PCS
（2）B包五金备件及其他物资
序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 备注1 | 备注2
1 | 安全阀 弹簧式 介质：蒸汽 公称压力：1.0MPa DN40 型号：A48H-10C 整定压力：0.5MPa 永一阀门 | 8 | PCS
2 | 安全阀 弹簧式 介质：蒸汽 公称压力：1.0MPa DN50 型号：A48H-10C 整定压力：0.5MPa 永一阀门 | 5 | PCS
3 | 安全阀 弹簧式 介质：空气 公称压力：1.60MPa DN40 型号：A28H-16 整定压力：1.05MPa 永一阀门 | 2 | PCS
4 | 安全阀 弹簧式 介质：空气 公称压力：1.60MPa DN20 型号：A28H-16 整定压力：1.05MPa 永一阀门 | 2 | PCS
5 | 安全阀 弹簧式 介质：蒸汽 公称压力：2.50MPa DN100 型号：A48SY-25C 整定压力：2.10MPa 永一阀门 | 1 | PCS
6 | 安全阀 弹簧式 介质：空气 公称压力1.6MPa DN65 A28H-16 整定压力 0.84MPa 永一阀门 | 1 | PCS
7 | 安全阀 弹簧式 介质：空气 公称压力：1.60MPa DN65 型号：A28H-16 整定压力：1.05MPa 永一阀门 | 3 | PCS
8 | 安全阀 弹簧式 介质：空气 公称压力：1.60MPa DN50 型号：A28H-16 整定压力：0.84MPa 永一阀门 | 1 | PCS
9 | 安全阀 弹簧式 介质：空气 公称压力1.6MPa DN40 A28H-16 整定压力 0.84MPa 永一阀门 | 1 | PCS
10 | 安全阀 弹簧式 介质：空气 公称压力：1.60MPa DN50 型号：A28H-16 整定压力：1.05MPa 永一阀门 | 1 | PCS
11 | 安全阀 弹簧式 介质：蒸汽 压力1.60MPa DN80 型号A48Y-16C 永一阀门 | 2 | PCS | 整定压力：0.05MPa
12 | 安全阀 弹簧式 介质：蒸汽 压力4.00MPa DN80 型号A48Y-40C 永一阀门 | 1 | PCS | 整定压力：3.0MPa
13 | 安全阀 弹簧式 介质：蒸汽 压力4.00MPa DN50 型号A48Y-40C 永一阀门 | 3 | PCS | 整定压力：2.6MPa
14 | 安全阀 弹簧式 介质:水, 压力1.60MPa DN50 型号A47H-16C 良工阀门 | 1 | PCS | 整定压力：0.84MPa
15 | 安全阀 弹簧式 介质：蒸汽 公称压力1.0MPa DN80 A42W-10P 整定压力 0.05MPa 永一阀门 | 2 | PCS
16 | 安全阀 弹簧式 介质：空气 公称压力：2.50MPa DN80 型号：A48H-25C 整定压力：1.76MPa 永一阀门 | 1 | PCS
17 | 离心通风机 9-19-4.2A 出口角度90° 风量1200（N)m³/h 全压4000Pa 功率3KW 风机转速2900r/min 介质温度20℃ 旋向右 上风高科 | 2 | PCS | 1.配减震器； 2.焚烧车间急冷保护风机及车间降温冷却用风机。
18 | 钢丝软管 DN50 PN6 PVC | 50 | 米
19 | 气动隔膜泵 PP外壳+四氟膜片 DN40 FGO QBK3-40ASF | 2 | PCS
20 | 空气过滤器(QSL-50) 适用于型号YQ-069AH冷冻式压缩空气干燥机 佑桥 | 5 | PCS
21 | 泵盖 适用于型号 65UHB-ZK-30-50 常州誉泉泵业有限公司 | 2 | PCS |  | =DISPIMG("ID_0507C55B3ED843829C62BF8CCAAECB0A",1)
22 | 锁紧螺母 适用于型号 65UHB-ZK-30-50 常州誉泉泵业有限公司 | 2 | PCS | 叶轮锁紧螺母，含垫片
23 | 泵盖垫 适用于型号 65UHB-ZK-30-50 常州誉泉泵业有限公司 | 2 | PCS
24 | 叶轮 适用于型号 65UHB-ZK-30-50 常州誉泉泵业有限公司 | 2 | PCS
25 | 泵壳 适用于型号 65UHB-ZK-30-50 常州誉泉泵业有限公司 | 1 | PCS
26 | 叶轮垫 适用于型号 65UHB-ZK-30-50 常州誉泉泵业有限公司 | 4 | PCS
27 | 水封组合 适用于型号 65UHB-ZK-30-50 常州誉泉泵业有限公司 | 2 | PCS | 套装
28 | 轴套 适用于型号 65UHB-ZK-30-50 常州誉泉泵业有限公司 | 2 | PCS
29 | 轴套垫 适用于型号 65UHB-ZK-30-50 常州誉泉泵业有限公司 | 4 | PCS
30 | 挡栓环 适用于型号 65UHB-ZK-30-50 常州誉泉泵业有限公司 | 1 | PCS
31 | 轴承油封 适用于型号 65UHB-ZK-30-50 常州誉泉泵业有限公司 | 3 | PCS | 含泵两端油封
32 | 轴承（含前后） 适用于型号 65UHB-ZK-30-50 常州誉泉泵业有限公司 | 2 | PCS
33 | 主轴 适用于型号 65UHB-ZK-30-50 常州誉泉泵业有限公司 | 1 | PCS | 需做防腐处理，并做防护包装
34 | 联轴器 适用于型号 65UHB-ZK-30-50 常州誉泉泵业有限公司 | 1 | PCS | 含泵端和电机端
35 | 弹性体 适用于型号 65UHB-ZK-30-50 常州誉泉泵业有限公司 | 6 | PCS
36 | 泵体 适用于型号 50FSB-40L 常州誉泉泵业有限公司 | 1 | PCS |  | =DISPIMG("ID_E48BEFD22969499E884C33264FD0E1FE",1)
37 | 泵体密封圈 适用于型号 50FSB-40L 常州誉泉泵业有限公司 | 1 | PCS
38 | 叶轮 适用于型号 50FSB-40L 常州誉泉泵业有限公司 | 1 | PCS
39 | 叶轮螺母 适用于型号 50FSB-40L 常州誉泉泵业有限公司 | 1 | PCS | 需包含叶轮螺母垫片
40 | 机械密封 适用于型号 50FSB-40L 常州誉泉泵业有限公司 | 1 | PCS
41 | 圆螺母 适用于型号 50FSB-40L 常州誉泉泵业有限公司 | 1 | PCS
42 | 泵轴 适用于型号 50FSB-40L 常州誉泉泵业有限公司 | 1 | PCS | 需做防腐处理，并加装防护包装
43 | 键条 适用于型号 50FSB-40L 常州誉泉泵业有限公司 | 1 | PCS | 需包含泵轴前后键条
44 | 叶轮端轴承 适用于型号 50FSB-40L 常州誉泉泵业有限公司 | 1 | PCS
45 | 电机端轴承 适用于型号 50FSB-40L 常州誉泉泵业有限公司 | 1 | PCS
46 | 叶轮端油封 适用于型号 50FSB-40L 常州誉泉泵业有限公司 | 2 | PCS
47 | 电机端油封 适用于型号 50FSB-40L 常州誉泉泵业有限公司 | 2 | PCS
48 | 联轴器 适用于型号 50FSB-40L 常州誉泉泵业有限公司 | 1 | PCS | 含泵端和电机端
49 | 弹性体 适用于型号 50FSB-40L 常州誉泉泵业有限公司 | 3 | PCS
50 | 液压油缸 HSGL 125-90-3900-00 普特立液压 | 1 | PCS | 1.接受其他品牌，其质量要求不低于普特立液压（原装机使用）。 2.详见附件图纸，在图纸的基础上，需进一步改进优化油缸问题：油缸水平安装，活塞杆动作完全伸出时，整体挠度大容易导致缸筒内壁刮伤。 3.油缸密封件品牌要求：日本NOK、英国赫莱特、台湾DZ、德国UKS、意大利液路坚。 4.需配油缸护套（耐腐蚀、耐高温400℃）。 5.送货需提供油缸图纸（含密封件明细清单）、液压油缸试验报告。
51 | 去离子水（铅酸蓄电池用） 25L/桶 | 10 | 桶
52 | 桥架抱箍 304方形卡箍200×100 钢带宽度不少于12mm 厚度不少于0.6mm | 80 | PCS
53 | 桥架抱箍 304方形卡箍200×150 钢带宽度不少于12mm 厚度不少于0.6mm | 20 | PCS
54 | 桥架抱箍 304方形卡箍200×200 钢带宽度不少于12mm 厚度不少于0.6mm | 40 | PCS
55 | 桥架抱箍 304方形卡箍300×100 钢带宽度不少于12mm 厚度不少于0.6mm | 20 | PCS
56 | 桥架抱箍 304方形卡箍300×150 钢带宽度不少于12mm 厚度不少于0.6mm | 20 | PCS
57 | 桥架抱箍 304方形卡箍300×200 钢带宽度不少于12mm 厚度不少于0.6mm | 20 | PCS
58 | 桥架抱箍 304方形卡箍400×100 钢带宽度不少于12mm 厚度不少于0.6mm | 20 | PCS
59 | 桥架抱箍 304方形卡箍400×150 钢带宽度不少于12mm 厚度不少于0.6mm | 20 | PCS
60 | 桥架抱箍 304方形卡箍600×150 钢带宽度不少于12mm 厚度不少于0.6mm | 20 | PCS
61 | 二期预冷塔喷嘴 材质PP 外牙 外径20.23mm 内径8.55mm 螺丝长度15.78mm 总体长度66mm | 50 | PCS | =DISPIMG("ID_C55ACF27314843F2B0E56EC35BF05AE1",1)
62 | 一次性医用防护服 无菌型隔离防护服 欧盟CE认证 连身式 均码(身高160-180cm) | 1000 | PCS
63 | 气源调压阀 接管口径PT1/4 带压力表 AR2000 | 5 | PCS
64 | 气动黄油机 8/10型 容量20L 配15米油管 20米气管 | 1 | PCS
65 | 气管开关阀门 BUC手阀开关 PBT 黄铜镀锡 接气管10MM | 10 | PCS | 接受铜镀镍材质
66 | 扎带 不锈钢 宽4.6*长150mm | 200 | 条
67 | 折叠手推车 搬运宝 BYB-5000 大号90x60cm 承重600斤 | 3 | PCS
68 | 高压软管 3寸 长5m 两端配镀锌活接 耐压6MPa 三元乙丙材质 | 1 | PCS |  | =DISPIMG("ID_FA3086DF5643454EAD5F39A8438D7AD6",1)
69 | 真空泵 4寸80方22千瓦380V整机 带推车 电压380V 平行吸程15-20m 垂直吸程10-15m 电机功率22KW 垂直扬程45m 清淤泥使用 | 1 | PCS
70 | 乙炔减压阀 YQE-213 黄铜阀体 双压力表 繁瑞 | 5 | PCS
71 | 氧气减压阀 YQY-07 黄铜阀体 双压力表 繁瑞 | 2 | PCS
72 | PVC透明钢丝软管 鸣固 厚2.5mm 内径32mm | 50 | 米 | 规格50米/卷
73 | 钢丝吸排管 PVC DN25mm 0.5MPa 透明 | 50 | 米 | 内径25mm，厚度2.5mm
74 | 测试接头 CSHS14-S 上海佩纳 | 4 | PCS
75 | 管接头 XVDDKO14-S 上海佩纳 | 4 | PCS
76 | 叶片泵 PVL2-41-F-1R-D-10 MAX.PRESSURE：21MPa DISPLACEMENT：41.3mL/rev MFG.NO.102SH0072 HYTEK | 1 | PCS | 焚烧一期推料机液压站备件 | =DISPIMG("ID_FF11E7A8D9AE4FD08C21BC1144FB9272",1)
77 | 轻型立式多级离心泵 Q：15m3/h H：69m η：71% P：5.5KW Wt.83kg n：2900r/min NPSH：1.8m 包含电机YE3-132S1-2V1 WF2 5.5KW 佳木斯 CDMF15-6FSWLR 南方泵业 | 1 | PCS | 1.铭牌详见附图。 2.含电机，铭牌、参数详见附图。
78 | 锅炉专用手孔盖 86*99 配M20螺母+压码 | 3 | PCS | 焚烧一期锅炉手孔备件
79 | 金属缠绕垫片 D1225 DN32 T=4.5 PN25 RF HG/T20610 | 20 | PCS
80 | 电液换向阀 DSHG-03-3C4-T-D24-N1-12 YUCI-YUKEN | 2 | PCS | 焚烧二期推料机液压站备件 | =DISPIMG("ID_F5CC4F0E82464FE8B200C958D7E63E62",1)
81 | 单手柄羊角螺母 M10（平头） 80长 304不锈钢 | 5 | PCS
82 | 单手柄羊角螺母 M12（平头） 80长 304不锈钢 | 5 | PCS
83 | 单手柄羊角螺母 M14（平头） 80长 304不锈钢 | 5 | PCS
84 | 单手柄羊角螺母 M16（平头） 80长 304不锈钢 | 5 | PCS
85 | 电磁换向阀 DSG-01-3C4-D24-N1-50 YUCI-YUKEN | 2 | PCS | 焚烧二期推料机液压站备件
86 | 弹性圆柱销 重型 直槽 GB/T 879.1-2018 φ20*70 65Mn弹簧钢 | 80 | PCS | 焚烧二期捞渣机备件
87 | 带座轴承 UCF213 NSK | 1 | PCS
88 | 橡胶减震垫 φ12×φ35×40 耐高温40°C~120°C | 5 | PCS | 车间行车减速机减震块
89 | 橡胶减震垫 φ20×φ50×20 耐高温40°C~120°C | 8 | PCS | 车间行车减速机减震块
90 | 联轴器缓冲垫 GR星型弹性垫 GR48 98SHA 热塑性聚氨酯（TPU） 红色 | 1 | PCS
91 | 哈夫节 DN50 配8.8级外六角螺栓 球墨铸铁 1.6Mpa | 2 | PCS | 长度20
92 | 哈夫节 DN80 配8.8级外六角螺栓 球墨铸铁 1.6Mpa | 2 | PCS | 长度20
93 | 聚四氟乙烯垫片 DN80 T=3 PN10 RPTFE RF | 10 | PCS
94 | 聚四氟乙烯垫片 DN65 T=3 PN10 RPTFE RF | 10 | PCS
95 | 金属石墨缠绕垫 D1225 DN125 T=4.5 PN25 RF HG/T20610 | 10 | PCS
96 | 液压油缸 HSGL 63-35-450-00 普特立液压 | 1 | PCS | 1.焚烧一期一、二级门用液压油缸。 2.接受其他品牌，其质量要求不低于普特立液压（原装机使用）。 3.油缸密封件品牌要求：日本NOK、英国赫莱特、台湾DZ、德国UKS、意大利液路坚。 4.需配油缸护套（耐腐蚀、耐高温400℃）。 5.送货需提供油缸图纸（含密封件明细清单）、液压油缸试验报告。 6.详见附件图纸。
97 | 抗磨液压油 L-HM 68# 普力 长城 170kg/200L/桶 | 4 | 桶
98 | 三角皮带 C 3050Li 3108Ld 三力士 | 8 | PCS
99 | 三角皮带 C 1850Li 1908Ld 三力士 | 4 | PCS
100 | 松套法兰 DN200 PN6 316L | 1 | PCS | 详见附件图纸
101 | 外六角螺栓 M16*100 不锈钢 A4-70 全牙 | 20 | PCS
102 | 外六角螺栓 M16*110 不锈钢 A4-70 全牙 | 20 | PCS
103 | 螺母 M16 不锈钢316 A4-70 | 50 | PCS
104 | 平垫圈 M16 316 GB/T95 | 50 | PCS
105 | QSL过滤器排水咀 M10*1 SUS304 | 6 | PCS | 详见附件图纸
106 | 无缝钢管 DN15 φ22x3.2 06Cr19Ni10 GB/T14976 6米/条 | 10 | 条 | 厚度公差±0.2
107 | 压力表 径向Y-60，DN15，0-2.5MPa（接头G1/2"） | 5 | PCS
108 | 球阀 DN15 三片式 对焊焊接 304不锈钢 | 15 | PCS
109 | 自锁式快速接头 规格：SH20+PH20 C式 珍珠镍全钢材质 | 10 | PCS
110 | Y型过滤器 DN32 GL41W-16P 304不锈钢 带滤网 | 2 | PCS | 一期预冷塔应急喷枪管道过滤器备件
111 | 三角皮带 A 1300Li 1330Ld 三力士 | 2 | PCS
112 | 砂纸 120# S230*280 | 100 | PCS
113 | 砂纸 220# S230*280 | 200 | PCS
114 | 砂纸 240# S230*280 | 100 | PCS
115 | 砂纸 360# S230*280 | 100 | PCS
116 | 黑色拉伸缠绕膜 75cm宽 2丝厚 净重4公斤 | 400 | 卷
117 | 油缸总成 MYG-15-000T 上海佩纳 | 6 | PCS | 1.焚烧二期料坑液压抓斗备件； 2.油缸总成需装配有油缸护套CM0503-400
118 | 油缸总成 MYG-15-000B 上海佩纳 | 6 | PCS | 1.焚烧一、二期料坑液压抓斗备件； 2.油缸总成需装配有油缸护套CM0503-400
119 | 手拉车 静音折叠钢板车K22019 60*90cm承重约600斤 新越昌晖 | 2 | PCS | =DISPIMG("ID_CF0CE2F5ECB84FB1AE65345E874E941D",1) | =DISPIMG("ID_9F102CD0829348A58A32C81B3CC4EF8B",1)
120 | 气动调压阀 GFR300-08 亚德客 | 10 | PCS
121 | 阀体 DN50 QRFL50-DA16P19RPOV 广东省群昇科技有限公司 | 3 | PCS
122 | 网线 超五类 305m/箱装 海康威视 | 3 | 箱