## 新的工作表
附件《新东欣公司2026年生产物资采购（第11批）项目（澄清后）物资清单》
（1）A包电气仪表
序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 备注
1 | DI模块 6ES7223-1PH32-0XB0 西门子 | 2 | PCS | 要求提供保内产品；全新合格正品，渠道正规可溯源
2 | AI模块 6ES7 231-4HD32-0XB0 西门子 | 3 | PCS
3 | AI模块 6ES7231-4HF32-0XB0 西门子 | 3 | PCS
9 | 储存卡 6ES7954-8LC03-0AA0 西门子 | 3 | PCS | 焚烧行车控制系统使用；全新合格正品，渠道正规可溯源；接受新型号6ES7954-8LC04-0AA0
10 | 储存卡 6ES7953-8LG31-0AA0 西门子 | 3 | PCS | 焚烧行车控制系统使用；全新合格正品，渠道正规可溯源
4 | 电池 9V碳性方形干电池 松下（Panasonic） | 10 | PCS | 膜系统电动阀使用
5 | 限位开关盒 APL210N VAA | 5 | PCS | 开关阀维修件；配活动支架
6 | DP转换器 DP转双DP 一分二转换器 | 3 | PCS | 废水中控大屏使用
7 | 耐震隔膜压力表 PYTHN-100.A0.531.M120.F2B.PTFE 0~1.0Mpa 法兰-DN25 PN10 RF HG/T 20592-2009 | 5 | PCS | 废水车间冷凝水本出口使用
8 | 耐震隔膜压力表 PYTHN-100.AO.531.M550.M20.F00 -0.1～0.9MPa | 5 | PCS | 废水车间卸车泵出口压力表
11 | 液晶显示器 E2420H DELL | 3 | PCS | 焚烧中控电脑使用
12 | 氧分析仪探头 S-2000-L-HS-1000 哈氏合金 北京中电伊川测控技术有限公司 | 1 | PCS | 焚烧锅炉出口氧含量使用
13 | 氧分析仪变送器 S-2000A 北京中电伊川测控技术有限公司 | 1 | PCS | 焚烧锅炉出口氧含量使用
14 | 交换机 DH-S3000C-8GT 浙江大华技术股份有限公司 | 1 | PCS | 1.焚烧一期监控及大屏使用； 2.要求全新原厂正品且渠道正规可查； 3.供货时或供货前，成交人须提供品牌授权书。
15 | 交换机 DH-S3000C-16GT 浙江大华技术股份有限公司 | 1 | PCS
16 | 交换机 DH-S3000C-24GT 浙江大华技术股份有限公司 | 1 | PCS
17 | 解码器 DH-NVD1205DH-4I-4K 浙江大华技术股份有限公司 | 1 | PCS
18 | 硬盘录像机 DH-NVR5032-4KS2 浙江大华技术股份有限公司 | 1 | PCS
19 | 活性炭称重传感器 GY-HXT-1260-150 无锡高义自动化科技有限公司 | 1 | PCS
20 | 消石灰称重传感器 GY-XSH-1260-250 无锡高义自动化科技有限公司 | 1 | PCS
21 | 挠性软管 DN15 PN16 304不锈钢 双内丝 2米 | 10 | 条 | 焚烧车间急排门气缸
22 | 测压软管总成 63MPa M14×1.5AO型-M16×2针型 1.5米 | 10 | PCS | 破碎机液压站使用
23 | 热电偶 耐磨 WRNSH-331HJ 广州守润恒耐磨科技有限公司 | 12 | PCS
24 | 蓄电池 电动道路车辆用铅酸蓄电池 12V 58Ah 6-EVF-58 超威电池 | 9 | 个 | 三轮车电池
（2）B包机械备件及其他物资
序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 下沉式电动黄油机 工作压力0-40MPa 出油速度350g/min 储油桶容量12-18kg 压力控制 24V 含2个电池、1个充电器、5米油管 | 1 | 组 | =DISPIMG("ID_4708F65AEB4B40559479342D48281EC9",1)
2 | 手动型黄油嘴疏通器 SYB-2S手动泵+6000公斤增压器 高压软管 100MPa压力表 304不锈钢接头一套（M6、M8、M10） | 1 | 组 | =DISPIMG("ID_A7748E2BF5FB438CBA465C1AD412110C",1)
3 | 梅开两用扳手 16mm 40211 世达 | 2 | PCS
4 | 梅开两用扳手 14mm 40209 世达 | 2 | PCS
5 | 梅开两用扳手 13mm 40208 世达 | 2 | PCS
6 | 梅开两用扳手 10mm 40205 世达 | 2 | PCS
7 | 套筒 3/4寸 34MM 16615 世达 | 3 | PCS
8 | 套筒 3/4寸 32MM 16613 世达 | 1 | PCS
9 | 套筒 3/4寸 30MM 16612 世达 | 1 | PCS
10 | 套筒 1/2寸 22MM 13313 世达 | 3 | PCS
11 | 套筒 1/2寸 19MM 13310 世达 | 3 | PCS
12 | 套筒 1/2寸 17MM 13308 世达 | 3 | PCS
13 | 套筒 1/2寸 14MM 13305 世达 | 3 | PCS
14 | 黄油枪嘴头锁钳 单柄 304不锈钢材质 | 6 | PCS
15 | 高性能锂离子电池 90749 世达 | 6 | PCS
16 | 安全绳 20M 带挂钩 杰尔曼 | 5 | PCS
17 | 机械密封 适用于型号 50FSB-40L 常州誉泉泵业有限公司 | 2 | PCS
18 | 式验厂专用洗眼器 百舸 304不锈钢 复合式 | 4 | PCS | 需配脚踏，详见附图
19 | 气动隔膜泵 FGO DN25 高性能款 工程塑料+特氟龙 中间法兰款 | 2 | PCS
20 | 马刀锯 锂电 单电单冲 4.0Ah GSA18V-24 配锯条 | 1 | 套 | 配一盒锯条，2条/盒
21 | 梅花内六角扳手 9件套 92-625-23 史丹利 | 4 | 套
22 | 电动扳手 20V锂电1/2冲击扳手2×4.0Ah电池套装（冲击扳手*1、4.0Ah电池*2、DCB115充电器*1、TSTAK工具箱） DCF894M2-A9 得伟 | 1 | 套
23 | 套筒扳手 12.5MM 32件套 09099 世达 | 1 | 套
24 | 密码挂锁 锌合金材质 4位密码 宽52mm 锁梁直径6mm TONYON | 1 | PCS
25 | 一二级门配件 轴：SJM1000x800.02-01 含轴套 无锡恩泰 | 2 | PCS | 焚烧一期检修配件
26 | 一二级门配件 摇臂：SJM1000x800-02 无锡恩泰 | 2 | PCS
27 | 外六角螺栓 M24×100 配套螺母、平垫 304不锈钢材质 | 50 | PCS
28 | 锂电工地风扇 配套两块电池和一个充电器 DCE512N-A9 得伟 | 2 | 套
29 | 蝶阀 DN250 WCB+PTFE PN10 RF | 2 | PCS | =DISPIMG("ID_8FBF40227888427AB6F5C3627B1492A6",1)
30 | 钢丝封条 ABS+镀锌钢丝 ？1.8*300mm 黄色 印字：新东欣公司 | 300 | PCS | φ1.8*300mm
31 | 不锈钢防滑F扳手 渤防（bofang）5023 250mm | 10 | PCS
32 | 不锈钢防滑F扳手 渤防（bofang）5023 500mm | 10 | PCS
33 | 不锈钢防滑F扳手 渤防（bofang）5023 700mm | 2 | PCS
34 | 螺母 蝶形 M6×12mm | 30 | PCS | =DISPIMG("ID_925308F5B5CB411D8EA02E171593AAED",1)
35 | 电机风叶 Y2-160-2 | 4 | PCS | 用于中间泵电机风叶更换
36 | 电机风叶 YB3-132 | 4 | PCS | 用于部分离心泵泵电机风叶更换
37 | 快接水管 20m 疏通机配件 安徽快通 | 1 | PCS
38 | 打堵软轴 22mm*8m 疏通机配件 安徽快通 | 1 | PCS
39 | 废液过滤器滤网 18目 304材质 | 10 | PCS | 详见附图；滤网厚2mm、斜口处厚3mm
40 | 筒状滤网 DN40 1.3m长 0.8-1.2厚 孔径20目 单边封底 316L 圆孔板 | 10 | PCS
41 | 筒状滤网 DN80 1.3m长 0.8-1.2厚 孔径20目 单边封底 316L 圆孔 | 2 | PCS
42 | 抱箍 16-25mm 加厚 304不锈钢 | 30 | PCS
43 | 三轮车后视镜 含左右 适用于型号 JP1500DZH-6D 电动三轮车 金彭 | 1 | 组
44 | 电动三轮车外胎 3.50-12 | 1 | PCS
45 | 电三轮车外胎 3.75-12 | 2 | PCS
46 | 自锁式快速接头 规格：SH20+PH20 C式 珍珠镍全钢材质 | 30 | PCS
47 | 机油 15W-40 18L/桶 Shell Rimula R3 Turbo | 18 | 桶