## 报价表
报价表
工程名称：大岭山镇敬老院二期改造工程-电子与智能化工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
大岭山镇敬老院二期改造工程-敬老院-弱电工程
1 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 555.12
2 | 030412005001 | 增设交换机箱 | 1.名称:增设交换机箱 2.安装形式:符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3
3 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:24口交换机 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 6
4 | 030501013001 | 收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.安装方式:符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3
5 | 030502005001 | 网线 超六类网线 | 1.名称:网线 超六类网线 2.敷设方式:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 3125.76
6 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:网络插座 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 22
7 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.名称:电视插座 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1
8 | 030502010003 | 信息、网络插座 | 1.名称:电话插座 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 18
9 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:呼叫按钮 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 30
10 | 030904003002 | 按钮拆除 | 1、呼叫按钮拆除 | 个 | 78
11 | 080803004001 | 报警模块 | 1、吸顶安装,需布CAT5E网线到弱电井,接24V供电 | 个 | 1
12 | 030502005002 | 网线 超五类网线 | 1.名称:网线 超五类网线 2.敷设方式:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 80
13 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVV-2x1.0 3.符合图纸设计及施工规范要求 | m | 180
14 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清网络360度半球摄像机 防护等级：IP67 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
15 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内彩色枪式固定摄像机 2.规格: 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 44
16 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 41
17 | 030502019001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 链路 | 41
大岭山镇敬老院二期改造工程-门卫室-弱电工程
18 | 030412001040 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 10.01
19 | 030412001041 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗敷 5.内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 10.02
20 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:32路数字硬盘录像机 2.安装方式:符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3
21 | 030501004002 | 存储设备 | 1.名称:12T硬盘（共300TB） 2.安装方式:符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 25
22 | 030505016001 | 显示设备 | 1.名称:更换监控75寸LED显示屏 2.安装方式:符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
23 | 030506007001 | 出入口控制设备 | 1.名称:更换门禁控制器 2.安装方式:符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
24 | 030412005002 | 弱电配线箱 | 1.名称:弱电配线箱 2.安装形式:符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1
25 | 030502005002 | 网线 超六类网线 | 1.名称:网线 超六类网线 2.敷设方式:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 10.01
26 | 030502010004 | 安全型,2位多功能插排 | 1.名称:安全型,2位多功能插排 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1
27 | 030502010005 | 信息、网络插座 | 1.名称:网络插座 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1
28 | 030502010006 | 信息、网络插座 | 1.名称:电话插座 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1
29 | 030506010003 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内彩色枪式固定摄像机 2.规格: 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
30 | 030412006008 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3
31 | 030502019002 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 链路 | 3
大岭山镇敬老院二期改造工程-室外工程-弱电工程
32 | 030412001055 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.配置形式:埋地 5.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 441.36
33 | 040504001002 | 手孔井600*600*1000mm | 1.名称:手孔井 2.种类、规格:600*600*1000mm 3.其他:详见大样 | 座 | 8
34 | 040101002013 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | m3 | 89.85
35 | 040103001003 | 石粉垫层 | 1.名称:粗砂垫层 2.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | m3 | 9.98
36 | 040303002008 | 混凝土基础 | 1.名称:混凝土基础 2.混凝土强度等级:C15 3.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | m3 | 9.98
37 | 010502024002 | 填充混凝土 | 1.混凝土种类:水泥砂浆填充 2.混凝土强度等级:1:2.5 3.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | m3 | 16.5
38 | 010102007011 | 回填方 | 1.名称:石屑回填 2.密实度要求:按设计要求 3.符合图纸设计及施工规范要求 | m3 | 49.92
39 | 010103002018 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方 2.运距:自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | m3 | 89.85
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 0
措施费
不含税合计
税金（9%）
|  | 含税合计 | [5 empty] | 0 | 0
0