## 报价表
报价表
工程名称：大岭山镇敬老院二期改造工程-发电机采购及安装
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
柴油发电机
1 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机 2.规格:常用功率800KW 3.备注:配套启动柜、消音工程及尾气处理工程、环保消音工程、发电机排烟口等、含取环保监测报告 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.按照设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
2 | 发电机系统调试 | 1.名称:发电机系统调试 2.容量(kW):800kW 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 4.按照设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
3 |  | 不含税价
4 |  | 税金（13%）
5 |  | 含税总价
1.