## 报价表
道滘数智园11号宿舍楼A栋13-16层装修工程-综合材料采购
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 数量 | 不含税单价 | 合价
1 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 25.7241 | 26
2 | 中砂 |  | m3 | 59.1502 | 59
3 | 胶合板 | 12mm | m2 | 142.4535 | 245
4 | 银镜 | 5mm | m2 | 116.112 | 116
5 | 黑色面砖踢脚线 | 100*600*10mm | m2 | 385.458 | 385
6 | 米白色防滑砖 | 300*600mm | m2 | 3793.0059 | 3793
7 | 浅灰色防滑砖 | 300*300*10mm | m2 | 1418.805 | 1419
8 | 黑色瓷砖 |  | m2 | 109.429 | 109
9 | 深灰色大理石砖 | 600*600*10mm | m2 | 3606.811 | 3607
10 | 白色人造石板 | 20mm厚 | m2 | 66.297 | 66
11 | 石膏板 | 12mm | m2 | 142.4535 | 142
12 | 铝扣板 | 300*300*0.6mm | m2 | 469.9752 | 470
13 | 轻钢小龙骨 | h19 | m | 935.2046 | 935
14 | 轻钢中龙骨 |  | m | 863.2799 | 863
15 | 轻钢大龙骨 | h=45 | m | 630.2275 | 630
16 | 轻钢中龙骨横撑 | h19 | m | 901.7534 | 902
17 | 1.0mm厚（防指纹）黑色拉丝不锈钢收边 | 10mm宽 | m | 737.9088 | 738
18 | 无机涂料 | 底漆 | kg | 1437.7941 | 4680
19 | 腻子粉 | 成品(一般型) | kg | 17035.0498 | 17035
20 | 聚氨酯防水涂料 | 单组份 I型 | kg | 5666.1206 | 5666
21 | 聚合物水泥防水涂料 | JS-II | kg | 10564.763 | 10565
22 | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg | 16199.9832 | 16200
23 | 成品人造石台面板 | 宽690 厚20 | m | 399.42 | 399
24 | 湿拌抹灰砂浆 | 一次抹灰厚度≥5mm M10 | m3 | 1.6606 | 2
25 | 干混地面砂浆 | M15 | t | 160.4591 | 160
26 | 成品橱柜 | 590*850 | m | 380.4 | 380
27 | 洗脸盆 水龙头 |  | 个 | 165.64 | 166
28 | 洗菜盆 水龙头 |  | 个 | 165.64 | 166
29 | 水龙头 DN20 |  | 个 | 165.64 | 166
30 | 不锈钢圆形地漏 DN100 |  | 个 | 197.96 | 198
31 | 不锈钢圆形地漏 DN75 |  | 个 | 176 | 176
32 | 自闭式冲洗阀 |  | 个 | 165.64 | 166
33 | 坐便器盖板 |  | 套 | 165.64 | 166
34 | 成品淋浴器 |  | 套 | 164 | 164
35 | 洗脸盆 |  | 套 | 165.64 | 166
36 | 洗菜盆 |  | 套 | 165.64 | 166
37 | 落地式坐便器(含存水弯) |  | 个 | 165.64 | 166
38 | 冲水连接管(含防污器) |  | 套 | 165.64 | 166
39 | 吸顶灯 φ300 24w |  | 套 | 363.6 | 364
40 | LED集成吊顶平板灯 | 300*300mm 32W | 套 | 165.64 | 166
41 | 5寸防雾节能筒灯 | 10w | 套 | 32.32 | 32
42 | 吸顶灯 φ600 24w |  | 套 | 238.36 | 238
43 | LED嵌入式筒灯 | 5寸 12w | 套 | 32.32 | 32
44 | 单联单控开关 |  | 个 | 199.92 | 200
45 | 双联单控开关 |  | 个 | 187.68 | 188
46 | 双联双控暗开关 |  | 个 | 293.76 | 294
47 | 三联单控开关 |  | 个 | 32.64 | 33
48 | 一联双控开关 |  | 个 | 81.6 | 82
49 | 安全型带开关二、三极插座 | 250V 10A | 个 | 408 | 408
50 | 安全型二、三极插座 | 250V 10A | 个 | 1264.8 | 1265
51 | 安全型带开关三极空调插座 | 250V 10A | 个 | 240.72 | 241
52 | 安全型防溅式带开关二、三极插座 | 250V 10A 带安全门 IP54 | 个 | 167.28 | 167
53 | 弱电箱插排 |  | 个 | 167.28 | 167
54 | 绝缘电线 | ZR-BYJ-4 | m | 22131.792 | 22132
55 | 绝缘电线 | ZR-BYJ-2.5 | m | 16124.196 | 16124
56 | 网线UTP6/4P |  | m | 1992.5496 | 1993
57 | 网络插座 |  | 个 | 238.36 | 238
58 | 排气扇 |  | 台 | 164 | 164
59 | 不含税合计
60 | 税金（13%）
61 | 含税合计

## Sheet1 (hidden)
编码 | 类别 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
01510010 | 材 | 80X50X2厚浅啡色仿木纹色铝方通 |  | kg | 763.2 | 可开票
01510010 | 材 | 50X50X3厚方通 |  | kg | 1158.05 | 可开票
01510010 | 材 | 100X50X5厚热镀锌方通 |  | kg | 271.5508 | 可开票
04010015 | 材 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 25.9031 | 可开票
04030015 | 材 | 中砂 |  | m3 | 91.0701 | 可开票
04070045 | 材 | 石屑 |  | m3 | 168.706 | 不可开票
04130001 | 材 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 8.6592 | 不可开票
05050130 | 材 | 多功能折叠板 |  | m2 | 41.58 | 不可开票
06010010 | 材 | 6mm厚钢化玻璃 |  | m2 | 153 | 可开票
06050001 | 材 | 钢化玻璃 | 6 | m2 | 984.8952 | 可开票
06090000 | 材 | 8mm+1.14PVB+8mm双层夹胶安全玻璃 |  | m2 | 17.3864 | 不可开票
07070002 | 材 | 瓷质锦砖 | 粒径45×95 | m2 | 200.9118 | 不可开票
09010001 | 材 | 石膏板 | 9.5mm | m2 | 356.1495 | 可开票
09050040 | 材 | 铝合金方板 | 300×300 | m2 | 413.9262 | 可开票
09050050 | 材 | 铝合金方板 | 600×600 | m2 | 61.8 | 可开票
09050180 | 材 | 2厚浅黄色铝单板 |  | m2 | 132.9627 | 可开票
10010040 | 材 | 轻钢中龙骨 |  | m | 1877.5879 | 可开票
10010050 | 材 | 轻钢大龙骨 | h=45 | m | 1317.5908 | 可开票
10130030 | 材 | 轻钢中龙骨横撑 | h19 | m | 1799.0449 | 可开票
13050157 | 材 | 聚氨酯防水涂料 | 单组份 I型 | kg | 276.912 | 可开票
13050170 | 材 | 聚合物水泥防水涂料 | JS-II | kg | 7566.4289 | 可开票
13050530 | 材 | 高聚物改性沥青防水涂膜 |  | kg | 449.982 | 可开票
13050530 | 材 | 高聚物改性沥青涂膜防水 |  | kg | 350.22 | 可开票
13330100 | 材 | 聚乙烯丙纶双面复合防水卷材 | SBC | m2 | 143.6827 | 可开票
13330100 | 材 | 聚乙烯丙纶双面复合防水卷材 | SBC | m2 | 491.5199 | 可开票
13330293 | 材 | 热塑性聚烯烃(TPO)卷材 | 增强型1.6mm | m2 | 143.6827 | 可开票
13330340 | 材 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类) | 1.5mm | m2 | 143.6827 | 不可开票
13330340 | 材 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类) | 3mm | m2 | 143.6827 | 不可开票
28030290 | 材 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-4mm2 | m | 1709.1546 | 可开票
80050630 | 材 | 聚合物水泥防水砂浆 |  | m3 | 11.4439 | 可开票
80090200 | 材 | 聚苯颗粒保温砂浆 |  | m3 | 5.5458 | 可开票
80090580 | 材 | 聚合物防水砂浆(单组分) |  | kg | 9414.36 | 可开票
BCCLF14 | 材 | 新建小门 |  | m2 | 4.5 | 不可开票
BCCLF2 | 材 | 无障碍扶手 |  | 套 | 387 | 可开票
MC1-106 | 材 | 不锈钢防雨百叶窗 |  | m2 | 9.05 | 可开票
MC1-115 | 材 | 不锈钢门 |  | m2 | 45.98 | 可开票
MC1-31 | 材 | 杉木普通窗 |  | m2 | 22.68 | 不可开票
MC1-40 | 材 | 平开木门 |  | m2 | 25.56 | 不可开票
MC1-89 | 材 | 不锈钢全玻璃门 |  | m2 | 4.68 | 可开票
MC1-93 | 材 | 70系列铝合金玻璃门 |  | m2 | 18.48 | 可开票
MC1-99 | 材 | 铝合金双扇推拉窗90系列 | 含纱窗 | m2 | 848.38 | 可开票
MC1-99 | 材 | 铝合金双扇推拉窗90系列 |  | m2 | 63.56 | 可开票
01290303 | 主 | 镀锌钢板 | δ=0.5mm | m2 | 198.4558 | 可开票
01290303 | 主 | 镀锌钢板 | δ=1.2mm | m2 | 83.9844 | 可开票
01290303 | 主 | 镀锌钢板 | δ=1mm | m2 | 145.0608 | 可开票
07010025 | 主 | 300*600瓷片 |  | m2 | 1449.7392 | 可开票
07010025 | 主 | 300*600外墙砖 |  | m2 | 335.7536 | 可开票
07050010 | 主 | 防滑地砖 | 300×300 | m2 | 483.7283 | 可开票
07050030 | 主 | 600*600防滑砖 | 600×600 | m2 | 404.5675 | 可开票
08000001 | 主 | 浅啡网大理石 |  | m2 | 27.2052 | 可开票
09370001 | 主 | 50*100*1木纹铝方通 |  | m2 | 375.462 | 可开票
12030050 | 主 | 不锈钢装饰条80*2.5 |  | m | 182.3556 | 不可开票
13030460 | 主 | 无机涂料 | 面漆 | kg | 544.8459 | 可开票
17030001 | 主 | 镀锌钢管SC20 |  | m | 7367.1368 | 可开票
17030001 | 主 | 镀锌钢管 | SC100 | m | 62.2841 | 可开票
17150020 | 主 | 磷酸脱氧无缝铜管 | 6.4*0.8 | m | 738 | 可开票
17150020 | 主 | 磷酸脱氧无缝铜管 | 12.7*0.8 | m | 738 | 可开票
17250040 | 主 | 塑料管 | PVC140 | m | 156.975 | 可开票
17250040 | 主 | 塑料管 | PVC110 | m | 601.2615 | 可开票
17250050 | 主 | 钢带骨架增强复合塑料管DN80 |  | m | 85.5574 | 可开票
17250050 | 主 | 钢带骨架增强复合塑料管DN100 |  | m | 106.0094 | 可开票
21090001 | 主 | 洗脸盆 | 带龙头 | 套 | 129.28 | 可开票
22410013 | 主 | 电动加压风口（常闭） | 500*1500（+250） | 个 | 6 | 可开票
22410013 | 主 | 电动加压风口（常闭） | 500*800（+250） | 个 | 12 | 可开票
25000001 | 主 | 消防应急标志灯具-单面单向 LED DC36V 1W |  | 套 | 236.34 | 可开票
25000001 | 主 | 消防应急照明灯具-壁装 LED DC36V 10W(平时不亮，应急时点亮) |  | 套 | 748.41 | 可开票
25000001 | 主 | 单管应急日光灯(自带蓄电池) 18W LED T8,≥1800lm,6500K, ~220V |  | 套 | 48.48 | 可开票
25000001 | 主 | 疏散出口标志灯具 LED DC36V 1W |  | 套 | 162.61 | 可开票
28030170 | 主 | 绝缘电线WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 2507.373 | 可开票
28030170 | 主 | 绝缘电线WDZ-BYJ4 |  | m | 2477.466 | 可开票
28030170 | 主 | 绝缘电线WDZ-BYJ-6 |  | m | 7835.0625 | 可开票
28030170 | 主 | 绝缘电线WDZ-BYJ-4 |  | m | 2494.611 | 可开票
28030410 | 主 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN RVS-2x2.5 | BV | m | 7727.2704 | 可开票
28110210 | 主 | 铜芯电缆WDZN-YJY-6*25+1*25 |  | m | 67.3064 | 可开票
28410001 | 主 | 矿物绝缘电缆BTTRZ-3*4 |  | m | 214.06 | 可开票
28410001 | 主 | 矿物绝缘电缆BTTRZ-5*4 |  | m | 194.96 | 可开票
29010001 | 主 | 电缆桥架CT(C) 200*100 |  | m | 62.7165 | 可开票
29060140 | 主 | 刚性难燃管 | PVC60 | m | 541.42 | 可开票
30030120 | 主 | AC-WYB 屋顶消防稳压泵控制箱 |  | 台 | 1 | 可开票
30030120 | 主 | 1AC-XHB 消火栓泵控制箱 |  | 台 | 1 | 可开票
30030120 | 主 | 1AC-PLB 自动喷淋泵控制箱 |  | 台 | 1 | 可开票
33310080 | 主 | 50*2塑实木造型门套 |  | m | 861 | 可开票
36010080 | 主 | 6mm球墨铸铁井盖920X670 |  | 套 | 12 | 可开票
50290020 | 主 | 轴流式排风机 PF-1-3、4 | L=7000CMH N=1.5KW H=200PA | 台 | 2 | 可开票
50290020 | 主 | 轴流式加压风机JY-WD-1 | L=44000CMH N=15KW H=620PA | 台 | 1 | 可开票
50350010 | 主 | 吸顶式排气扇P1 | 风量：150CMH 功率：24W 电压：220V 全压：100Pa 噪音：39dB | 台 | 280 | 可开票
51330030 | 主 | 潜污泵 | Q=40m3/h，H=15m，N=4kW（配套防水电缆） | 台 | 2 | 可开票
51390001 | 主 | 无负压供水设备：80ZWG3/WDL12-30 二用一备 | 系统流量扬程:Q=24m3/h H=40m 具有无负压流量控制器， 须符合国家行业标准CJ/T303-2008规定。 主泵型号：APV12-30-2.2kW/3 单泵流量扬程:Q=8m3/h H=30m 控制柜：WPK-2.2kW/3 水泥尺寸:(长)2600*(宽)1900*(厚)200 | 套 | 1 | 可开票
52010020 | 主 | 开水器（6KW） |  | 台 | 12 | 可开票
55090080 | 主 | 1ELDB 应急照明集中电源 |  | 台 | 2 | 可开票
55090080 | 主 | 消防控制室配电箱:1ATxks |  | 台 | 1 | 可开票
55090080 | 主 | 监控配电箱:1ATjks |  | 台 | 1 | 可开票
55090080 | 主 | 门卫室兼消防控制室应急照明集中电源箱：ALE |  | 台 | 1 | 不可开票
55090080 | 主 | ALE-yja 应急照明配电箱 |  | 台 | 1 | 可开票
55090080 | 主 | ALE-yjb 应急照明配电箱 |  | 台 | 1 | 可开票
55090080 | 主 | 1-APa 避难所备用电源负荷总配电箱 |  | 台 | 1 | 可开票
55090080 | 主 | 1-APb 避难所备用电源负荷总配电箱 |  | 台 | 1 | 可开票
55090080 | 主 | 2~7AL-bns 避难所备用照明配电箱 |  | 台 | 6 | 可开票
55090080 | 主 | AT-WYB 消防稳压泵双电源切换箱 |  | 台 | 1 | 不可开票
55090080 | 主 | 2~7ELDB 应急照明集中电源 |  | 台 | 6 | 可开票
55090080 | 主 | KTDX 首层增设空调配电箱 |  | 台 | 1 | 可开票
55090080 | 主 | 1-AL1 敬老院总配电箱1 |  | 台 | 1 | 可开票
55090080 | 主 | 1-AL2 敬老院总配电箱2 |  | 台 | 1 | 可开票
55090080 | 主 | DT1 消防电梯双电源切换箱 |  | 台 | 1 | 可开票
55090080 | 主 | DT2/DT3 消防电梯双电源切换箱 |  | 台 | 2 | 可开票
55090080 | 主 | 1AT-XFBF 消防泵房双电源切换箱 |  | 台 | 1 | 可开票
55090080 | 主 | 新增电表箱 |  | 台 | 138 | 可开票
55090080 | 主 | AT-fja\AT-fjb\AT-fjc 屋顶加压风机双电源箱 |  | 台 | 3 | 可开票
04130001 | 材 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 7.5656 | 不可开票
04150001 | 材 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×100×200 | 千块 | 2.7261 | 可开票
04150010 | 材 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200 | 千块 | 8.0721 | 可开票
05030080 | 材 | 松杂板枋材 |  | m3 | 5.8424 | 不可开票
BCCLF6 | 材 | 成品电动折叠门 |  | 元 | 1 | 可开票